## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 9: | zu Kapitel 3, Wärmepumpen und Photovoltaik
Vollständige Tabelle mit allen Varianten - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
CO2-Faktoren:
Ölpreis | 1.4 | €/Liter |  |  |  |  | Öl | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Wärmepumpenstrompreis | 28 | Cent/kWh
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 10 a | Variante 10 - b -1.1 | Variante 10 - b -1.2 | Variante 10 - b -1.3 | Variante 10 - b -2.1 | Variante 10 - b -2.2 | Variante 10 - b -2.3 | Ist-Zustand | Variante 10 a | Variante 10 - b -1.1 | Variante 10 - b -1.2 | Variante 10 - b -1.3 | Variante 10 - b -2.1 | Variante 10 - b -2.2 | Variante 10 - b -2.3 | Ist-Zustand | Variante 10 a | Variante 10 - b -1.1 | Variante 10 - b -1.2 | Variante 10 - b -1.3 | Variante 10 c - 1 | Variante 10 c - 2 | Variante 10 c - 3
| Haushalt A | Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Haushalt B | Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Haushalt C | Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Zentralgerät | Zentralgerät | Zentralgerät
|  | nur Brauchwasser | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und |  | nur Brauchwasser | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und |  | nur Brauchwasser | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | mit Wärmepumpe | mit Wärmepumpe | mit Wärmepumpe
|  |  | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung |  |  | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung | Heizung |  |  | Heizung | Heizung | Heizung | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und
|  |  | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung |  |  | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung |  |  | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung | mit Flächenheizung | Heizung | Heizung | Heizung
|  |  | mit PV | mit PV | mit PV + Speicher | mit PV | mit PV | mit PV + Speicher |  |  | mit PV | mit PV | mit PV + Speicher | mit PV | mit PV | mit PV + Speicher |  |  | mit PV | mit PV | mit PV + Speicher | mit PV | mit PV | mit PV + Speicher
Ölverbrauch | 2500
Gasverbrauch | [8 empty] | 15000 | [7 empty] | 5500
Wohnfläche | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Leistung Wärmepumpe |  | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  | 2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Sondenlänge gesamt |  |  | 214 | 214 | 214 | [5 empty] | 148 | 148 | 148 | [5 empty] | 57 | 57 | 57
Jahresarbeitszahl |  | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4
Vorlauftemperatur |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Leistung Photovoltaik |  | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6
Einspeisevergütung |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
Ausrichtungsfaktor (aus Abb.3, Kap.2) |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110%
Faktor Verschattung |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Wirkungsgrad |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93%
Batteriespeicher |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
Wärmeerzeuger |  | 4000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 |  | 4000 | 21000 | 21000 | 21000 | 26000 | 26000 | 26000 |  | 4000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Erdsonde |  |  | 25250 | 25250 | 25250 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17460 | 17460 | 17460 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6730 | 6730 | 6730 | 0 | 0 | 0
Instandhaltungsanteil |  |  | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 |  |  | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 |  |  | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000
Brennstofflager
Wasserspeicher
Solarthermie
Photovoltaik |  | 8000 | 8000 | 13300 | 13300 | 8000 | 13300 | 13300 |  | 6300 | 6300 | 11000 | 11000 | 6300 | 11000 | 11000 |  | 6300 | 6300 | 11000 | 11000 | 6300 | 11000 | 11000
Schornstein
Gasanschluss
Heizsystem |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Batteriespeicher |  |  |  |  | 8800 |  |  | 8800 |  |  |  |  | 7200 |  |  | 7200 |  |  |  |  | 7200 |  |  | 7200
Investition | 0 | 12000 | 59920 | 65220 | 74020 | 39670 | 44970 | 53770 | 0 | 10300 | 42760 | 47460 | 54660 | 30300 | 35000 | 42200 | 0 | 10300 | 17030 | 21730 | 28930 | 10300 | 15000 | 22200
Förderfähig für BEG EM |  | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung BEG EM |  | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonstige Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung |  | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
verbleibende Investition | 0 | 12000 | 38920 | 44220 | 53020 | 18670 | 23970 | 32770 | 0 | 10300 | 21760 | 26460 | 33660 | 9300 | 14000 | 21200 | 0 | 10300 | 17030 | 21730 | 28930 | 10300 | 15000 | 22200
Investition im Vergleich | 0 | 12000 | 38920 | 44220 | 53020 | 18670 | 23970 | 32770 | 0 | 10300 | 21760 | 26460 | 33660 | 9300 | 14000 | 21200 | 0 | 10300 | 17030 | 21730 | 28930 | 10300 | 15000 | 22200
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 800 | 4250 | 4250 | 4250 | 4780 | 4780 | 4780 |  | 1230 | 2910 | 2910 | 2910 | 3280 | 3280 | 3280 |  | 1230 | 1110 | 1110 | 1110 | 1250 | 1250 | 1250
spezifischer Solarertrag |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Solarertrag pro Jahr |  | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 3600 | 7200 | 7200 |  | 2700 | 2700 | 5400 | 5400 | 2700 | 5400 | 5400 |  | 2700 | 2700 | 5400 | 5400 | 2700 | 5400 | 5400
Davon für Wärmepumpe |  | 230 | 410 | 480 | 950 | 460 | 540 | 1070 |  | 350 | 280 | 330 | 650 | 310 | 370 | 730 |  | 350 | 110 | 130 | 250 | 120 | 140 | 280
Davon für Haushaltsstrom |  | 1150 | 1150 | 1360 | 2680 | 1150 | 1360 | 2680 |  | 860 | 860 | 1020 | 2010 | 860 | 1020 | 2010 |  | 860 | 860 | 1020 | 2010 | 860 | 1020 | 2010
Öl pro Jahr | 2500 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erdgas pro Jahr | [8 empty] | 15000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 4000 | 2850 | 2850 | 2640 | 1320 | 2850 | 2640 | 1320 | 3000 | 2140 | 2140 | 1980 | 990 | 2140 | 1980 | 990 | 3000 | 2140 | 2140 | 1980 | 990 | 2140 | 1980 | 990
Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 570 | 3840 | 3770 | 3300 | 4320 | 4240 | 3710 |  | 880 | 2630 | 2580 | 2260 | 2970 | 2910 | 2550 |  | 880 | 1000 | 980 | 860 | 1130 | 1110 | 970
Stromeinspeisung pro Jahr |  | 2220 | 2040 | 5360 | 3240 | 1990 | 5300 | 3120 |  | 1490 | 1560 | 4050 | 2490 | 1530 | 4010 | 2410 |  | 1490 | 1730 | 4250 | 2890 | 1720 | 4240 | 2860
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 23100 | 4650 | 1050 | 1380 | 5180 | 1580 | 1910 | 18000 | 12530 | 3210 | 510 | 760 | 3580 | 880 | 1130 | 8500 | 3030 | 1410 | -1290 | -1040 | 1550 | -1150 | -900
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 4190 | 2220 | 2110 | 1450 | 2350 | 2240 | 1570 | 3000 | 2420 | 1590 | 1510 | 1030 | 1690 | 1610 | 1110 | 1860 | 1280 | 1140 | 1070 | 640 | 1170 | 1100 | 670
Einspeiseerlös pro Jahr |  | 180 | 170 | 440 | 270 | 160 | 430 | 260 |  | 120 | 130 | 330 | 200 | 130 | 330 | 200 |  | 120 | 140 | 350 | 240 | 140 | 350 | 230
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 370 | 220 | 240 | 240 | 220 | 240 | 240 | 150 | 310 | 210 | 230 | 230 | 210 | 230 | 230 | 150 | 310 | 210 | 230 | 230 | 210 | 230 | 230
Batterieersatz pro Jahr |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 4380 | 2270 | 1910 | 1640 | 2410 | 2050 | 1770 | 3150 | 2610 | 1670 | 1410 | 1260 | 1770 | 1510 | 1340 | 2010 | 1470 | 1210 | 950 | 830 | 1240 | 980 | 870
Kosteneinsparung nach 20 Jahren |  | 6400 | 21680 | 23580 | 20180 | 39130 | 41030 | 37830 |  | 500 | 7840 | 8340 | 4140 | 18300 | 18800 | 15000 |  | 500 | -1030 | -530 | -5330 | 5100 | 5600 | 600
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 13.0435 | 12.8449 | 13.0442 | 14.4863 | 6.4602 | 7.3754 | 9.2833 |  | 19.0741 | 14.7027 | 15.2069 | 17.8095 | 6.7391 | 8.5366 | 11.7127 |  | 19.0741 | 21.2875 | 20.5 | 24.5169 | 13.3766 | 14.5631 | 19.4737
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 7.5 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 5.3 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 3 | 1.2 | 0.8 | -0.7 | -0.6 | 0.9 | -0.6 | -0.5
Autarkie Wärme | 0% | 15.21% | 85.51% | 85.77% | 87.55% | 83.7% | 84% | 86% | 0% | 20.8% | 82.47% | 82.8% | 84.93% | 80.2% | 80.6% | 83% | 0% | 56.73% | 81.82% | 82.18% | 84.36% | 79.45% | 79.82% | 82.36%
Autarkie Strom | 0% | 28.8% | 28.8% | 34% | 67% | 28.8% | 34% | 67% | 0% | 28.7% | 28.7% | 34% | 67% | 28.7% | 34% | 67% | 0% | 28.7% | 28.7% | 34% | 67% | 28.7% | 34% | 67%
Autarkie gesamt | 0% | 24.26% | 84.75% | 96.56% | 95.48% | 83.02% | 94.82% | 93.74% | 0% | 30.39% | 82.17% | 97.17% | 95.78% | 80.11% | 95.11% | 93.72% | 0% | 64.35% | 83.41% | 115.2% | 112.2% | 81.76% | 113.5% | 110.6%
Energiekennwert | 254.1667 | 192.5 | 38.75 | 8.75 | 11.5 | 43.1667 | 13.1667 | 15.9167 | 128.5714 | 89.5 | 22.9286 | 3.6429 | 5.4286 | 25.5714 | 6.2857 | 8.0714 | 70.8333 | 25.25 | 11.75 | -10.75 | -8.6667 | 12.9167 | -9.5833 | -7.5
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Gesamt: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 9: | zu Kapitel 3, Wärmepumpen und Photovoltaik
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Ausgangswerte:
Ölverbrauch | 2500 | Liter | gültiger Wert |  |  |  | 2500 | Liter
Gasverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Scheitholzverbrauch | 0 | rm | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Pelletverbrauch | 0 | t | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Heizstromverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Energie für Warmwasser (aus Tab.1) | 4600 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 4600 | kWh | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte:
Verluste Warmwasser (aus Tab1) | 3000 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 3000 | kWh | Öl | 0.31 | kg/kWh | 0.31 | kg/kWh
Wirkungsgrad Heizung (Brennwert) | 0.8 |  | gültiger Wert |  |  |  | 0.8 |  | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Ölpreis | 1.4 | €/Liter | gültiger Wert |  |  |  | 1,4 €/ Liter |  | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 12,0 ct/kWh |  | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 1880 | kWh/rm | 5.3191 | 100 | €/ rm | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Pelletpreis | 400 | €/ t | gültiger Wert | 5400 | kWh/t | 7.4074 | 400 | €/ t
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 40,0 ct/kWh
Heizstrompreis | 28 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 28 | ct/kWh
Wärmepumpenstrompreis | 28 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 28 | ct/kWh
Einspeisevergütung bis 10 kWp | 8.2 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 8.2 | ct/kWh
Einspeisevergütung über 10 kWp | 7.1 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 7.1 | ct/kWh
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  |  |  | 1000 | kWh/m²a
Wohnfläche | 120 | m² | gültiger Wert |  |  |  | 120 | m²
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  |  |  | 4000 kWh/a
Neubauvorhaben | a | n oder a eingeben | gültiger Wert |  |  |  | a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 10 a | Variante 10 b - 1 | Variante 10 b - 2 | Variante 10 c
|  | Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Zentralgerät
|  | nur Brauchwasser | Brauchwasser und | Brauchwasser und | mit Luft/ Luft-
|  |  | Heizung | Heizung | Wärmepumpe
Brauchwasser und
Heizung
Leistung Wärmepumpe |  | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6
Sondenlänge |  |  | 214
Vorlauftemperatur |  |  | 35 | 35 | 35
Jahresarbeitszahl (JAZ) |  | 3 | 4.5 | 4 | 4
Leistung Photovoltaik |  | 4 | 4 | 4 | 4
Einspeisevergütung |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
Ausrichtungsfaktor (aus Abb.3, Kap.2) |  | 110% | 110% | 110% | 110%
Faktor Verschattung |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Wirkungsgrad |  | 93% | 93% | 93% | 93%
Batteriespeicher |  | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeuger |  | 4000 | 30000 | 35000 | 35000
Erdsonde |  |  | 25250
Instandhaltungsanteil |  |  | -9330 | -9330 | -9330
Brennstofflager
Wasserspeicher
Solarthermie
Photovoltaik |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
Schornstein
Gasanschluss
Heizsystem |  |  | 6000 | 6000 | 6000
Batteriespeicher |  |  | 0 | 0 | 0
Investition | 0 | 12000 | 59920 | 39670 | 39670
maximale Förderfähige Kosten |  |  | 30000 | 30000 | 30000
Fördersatz |  |  | 70% | 70% | 70%
Förderfähig für BEG EM |  | 0 | 30000 | 30000 | 30000
Förderung BEG EM |  | 0 | 21000 | 21000 | 21000
Sonstige Förderung
Förderung Land/ Kommune
Förderung | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000
verbleibende Investition | 0 | 12000 | 38920 | 18670 | 18670
Investition im Vergleich | 0 | 12000 | 38920 | 18670 | 18670
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 800 | 4250 | 4780 | 4780
spezifischer Solarertrag |  | 900 | 900 | 900 | 900
Solarertrag pro Jahr |  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Davon für Wärmepumpe |  | 230 | 410 | 460 | 460
Davon für Haushaltsstrom |  | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Öl pro Jahr |  | 21900 | 0 | 0 | 0
Erdgas pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0
Scheitholz pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pellet pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0
Heizstrom pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 4000 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850
Rest Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 570 | 3840 | 4320 | 4320
Stromeinspeisung pro Jahr |  | 2220 | 2040 | 1990 | 1990
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 23100 | 4650 | 5180 | 5180
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 4190 | 2220 | 2350 | 2350
Einspeiseerlös pro Jahr |  | 180 | 170 | 160 | 160
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 370 | 220 | 220 | 220
Batterieersatz pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige Betriebskosten
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 4380 | 2270 | 2410 | 2410
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 6400 | 21680 | 39130 | 39130
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 13.0435 | 12.8449 | 6.4602 | 6.4602
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 7.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9
Autarkie Wärme | 0% | 15.21% | 85.51% | 83.7% | 83.7%
Autarkie Strom | 0% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8%
Autarkie Gesamt | 0% | 24.26% | 84.75% | 83.02% | 83.02%
Energiekennwert | 254.1667 | 192.5 | 38.75 | 43.1667 | 43.1667
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Berechnung (hidden)
Brauchwasser Anlage Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Faktor | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Globalstarhlung | 1000 |  |  | 1000
WW | 4600 |  |  | 4600
Ertrag | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Solarertrag | #VALUE! |  |  | #VALUE!
korr Solarertrag | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Heizungsunterstützung Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Faktor |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Globalstarhlung |  | 1000 |  | 1000
WW |  | 1600 |  | 1600
Heizwärme |  | 17520 |  | 17520
Vorlauftemp |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Ertrag |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Korr WW |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Korr Hzg |  | #VALUE! |  | #VALUE!
NT-Hzg |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Solarertrag |  | #VALUE! |  | #VALUE!
korr Solarertrag |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Luftkollektor
Fläche |  | #VALUE!
Faktor |  | #VALUE!
Globalstarhlung |  | 1000
Heizwärme |  | 17520
Ertrag |  | 410
Solarertrag |  | #VALUE!
korr Solarertrag |  | #VALUE!
Eingangsdaten:
WW |  | 1600 | 3200 | 0 |  |  | 3200
Heizwärme |  | 18100 | 11300 | 1800 | 0 |  | 11000
VL |  | 35 | 70 |  |  |  | 35
Kolektorart |  | Flach | Röhre | Luft
Fläche |  | 3 | 6 | 12 | 21 | 39 | 3
Ausgabe
Ertrag/m2 |  | Wenn Luft |  | 360
|  | Wenn Flach |  | 360
|  | wenn 4 p |  | 390
|  | wenn wenig Heizung |  | 390
|  | NT-Hzg |  | 390
|  | Röhre |  | 460
|  | nur WW |  | 370
PV |  | 4 | 4 | 4 | 4
spez Ertrag |  | 900 | 900 | 900 | 900
Haushalt |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
ww |  | 0 | 0 | 0 | 0
HZg |  | 0 | 0 | 0 | 0
WP |  | 800 | 4250 | 4780 | 4780
E7 PV |  | 4 | 4 | 4 | 4
E10 spez Ertrag |  | 900 | 900 | 900 | 900
E11 Stromerz |  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
E13 Speicher |  | 0 | 0 | 0 | 0
U 24 Haushalt |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
U 18 DLE |  | 0 | 0 | 0 | 0
U19 WW sonst |  | 0 | 0 | 0 | 0
U20 WP |  | 0 | 0 | 0 | 0
U21 Ehzg |  | 0 | 0 | 0 | 0
E112 nutzb Heizen |  | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05
E113 PV korr |  | 3.5122 | 3.5122 | 3.5122 | 3.5122
E114 V mit min |  | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05
E115 V ohne min |  | 1960 | 1960 | 1960 | 1960
E116 Faktor |  | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122
E117 Vdirekt |  | 1960 | 1960 | 1960 | 1960
E118 V über Batt |  | 2040 | 2040 | 2040 | 2040
E119 Batterieeffekt |  | 0 | 0 | 0 | 0
E120 Eigenverbrgrad |  | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949
E121 E zu V |  | 0.89978 | 0.89978 | 0.89978 | 0.89978
E122 Eigenverbr ohne Batt |  | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949
E124 Speicherv |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
E125 Mehrnutzen Batt |  | 0 | 0 | 0 | 0
E126 Speicherv |  | 0 | 0 | 0 | 0
E127 Eigenverbr |  | 1150.1542 | 1150.1542 | 1150.1542 | 1150.1542
Strom für ww
Strom für WP |  | 230 | 410 | 460 | 460
Strom für Haush |  | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Stromeinspeisung |  | 2220 | 2040 | 1990 | 1990
Variante 7 a | p | #VALUE! |  | Ertrag | #VALUE! |  | #VALUE!
Dortmund, Globalstr 1000 kWh/m² | 5 kWp | [5 empty] | Warmwasser | #VALUE! | kWh/a | #VALUE! | kWh/d
kWh/Mon
Monat | Tage | Em(5kWp) | Pmax (kW) | Tageslänge | Em | Warmw | Deckung
Jan | 31 | 155.31 | 1.4314 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Feb | 28 | 222.6 | 1.8706 | 8.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Mrz | 31 | 452.6 | 2.8627 | 10.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Apr | 30 | 570 | 3.1148 | 12.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Mai | 31 | 598.3 | 2.9242 | 13.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jun | 30 | 579 | 2.7183 | 14.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jul | 31 | 579.7 | 2.6154 | 14.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Aug | 31 | 554.9 | 2.7121 | 13.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Sep | 30 | 441 | 2.4098 | 12.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Okt | 31 | 341 | 2 | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nov | 30 | 177.3 | 1.3133 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Dez | 31 | 133.3 | 1.2286 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe | 365 | 4805.01 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Variante 7 c | p | #VALUE! |  | Ertrag | #VALUE! |  | #VALUE!
Dortmund, Globalstr 1000 kWh/m² | 5 kWp | [5 empty] | Warmwasser | #VALUE! | kWh/a | #VALUE! | kWh/d | Wärme | #VALUE!
kWh/Mon
Monat | Tage | Em(5kWp) | Pmax (kW) | Tageslänge | Em | Warmw | Deckung | GTZ | Heizw | Deckung
Jan | 31 | 155.31 | 1.4314 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 170 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Feb | 28 | 222.6 | 1.8706 | 8.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 150 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Mrz | 31 | 452.6 | 2.8627 | 10.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 130 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Apr | 30 | 570 | 3.1148 | 12.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 80 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Mai | 31 | 598.3 | 2.9242 | 13.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jun | 30 | 579 | 2.7183 | 14.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jul | 31 | 579.7 | 2.6154 | 14.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Aug | 31 | 554.9 | 2.7121 | 13.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Sep | 30 | 441 | 2.4098 | 12.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Okt | 31 | 341 | 2 | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 80 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nov | 30 | 177.3 | 1.3133 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 120 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Dez | 31 | 133.3 | 1.2286 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 160 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe | 365 | 4805.01 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 960 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Heizwärme |  | 17520 |  | Heizwärme |  | 17520
WW Nutz |  | 1600 |  | WW Nutz |  | 1600
JAZ |  | 3 |  | JAZ |  | 4.5
Leistung WP |  | 1 |  | Leistung WP |  | 10.6
Sondenlänge |  | 30 |  | Sondenlänge |  | 214