## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 4: | zu Kapitel 3, thermische Solaranlagen
Vollständige Tabelle mit allen Varianten - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
CO2-Faktoren:
Ölpreis | 1.4 | €/Liter |  |  |  |  | Öl | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a
Wartungskosten | 0.5 | %
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 6 c 1 | Variante 6 c 2 | Variante 6 d | Variante 6 e | Ist-Zustand | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 6 d | Variante 6 e | Variante 6 f | Ist-Zustand | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 6 d | Variante 6 e | Variante 6 f
| Haushalt A | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | Haushalt B | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | Haushalt C | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische
|  | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage |  | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage |  | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage
|  | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | auch Heizung | auch Heizung | auch Heizung | auch Heizung | nur Heizung |  | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | auch Heizung | auch Heizung | nur Heizung | Brauchwasser und |  | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | auch Heizung | auch Heizung | nur Heizung | Brauchwasser und
|  | Flachkollektor | Röhrenkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Röhrenkollektor | Flachkollektor | Luftkollektor |  | Flachkollektor | Röhrenkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Luftkollektor | Luftkollektor |  | Flachkollektor | Röhrenkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Luftkollektor | Luftkollektor
[5 empty] | hohe Temperatur |  | groß | [5 empty] | groß | [6 empty] | groß
Ölverbrauch | 2500
Gasverbrauch | [8 empty] | 15000 | [6 empty] | 5500
Wohnfläche | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Fläche Kollektor |  | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | 39 | 12 |  | 6 | 6 | 12 | 39 | 12 | 6 + 12 m² |  | 6 | 6 | 12 | 15 | 5 | 6 + 5 m²
Ausrichtungsfaktor (aus Abb.3, Kap.2) |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110%
Vorlauftemperatur |  |  |  | 35 | 70 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 | [5 empty] | 35 | 35
Wärmeerzeuger
Instandhaltungsanteil
Brennstofflager
Wasserspeicher
Solarthermie |  | 8000 | 9000 | 13000 | 13000 | 13000 | 25000 | 10000 |  | 8000 | 10000 | 13000 | 25000 | 10000 | 18000 |  | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 6000 | 14000
Photovoltaik
Schornstein
Gasanschluss
Heizsystem
Batteriespeicher
Investition | 0 | 8000 | 9000 | 13000 | 13000 | 13000 | 25000 | 10000 | 0 | 8000 | 10000 | 13000 | 25000 | 10000 | 18000 | 0 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 6000 | 14000
Förderfähig für BEG EM |  | 8000 | 9000 | 13000 | 13000 | 13000 | 25000 | 10000 |  | 8000 | 10000 | 13000 | 25000 | 10000 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung BEG EM |  | 4800 | 5400 | 7800 | 7800 | 7800 | 15000 | 6000 |  | 4800 | 6000 | 7800 | 15000 | 6000 | 10800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonstige Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung |  | 4800 | 5400 | 7800 | 7800 | 7800 | 15000 | 6000 |  | 4800 | 6000 | 7800 | 15000 | 6000 | 10800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
verbleibende Investition | 0 | 3200 | 3600 | 5200 | 5200 | 5200 | 10000 | 4000 | 0 | 3200 | 4000 | 5200 | 10000 | 4000 | 7200 | 0 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 6000 | 14000
Investition im Vergleich | 0 | 3200 | 3600 | 5200 | 5200 | 5200 | 10000 | 4000 | 0 | 3200 | 4000 | 5200 | 10000 | 4000 | 7200 | 0 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 6000 | 14000
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Solarertrag |  | 1110 | 1440 | 5040 | 4440 | 4540 | 10530 | 4920 |  | 2400 | 2583 | 4920 | 10530 | 4440 | 6840 |  | 2400 | 2583 | 4320 | 4941 | 1800 | 4200
Einsparung pro Jahr |  | 3310 | 3690 | 7240 | 6640 | 6740 | 12730 | 4920 |  | 2710 | 2890 | 5230 | 10840 | 4440 | 7150 |  | 2710 | 2890 | 4630 | 5250 | 1800 | 4510
Öl pro Jahr | 2500 | 2187.7358 | 2156.6038 | 1816.9811 | 1873.5849 | 1864.1509 | 1299.0566 | 2036
Erdgas pro Jahr | [8 empty] | 15000 | 12290 | 12110 | 9770 | 4160 | 10560 | 7850 | 5500 | 2790 | 2610 | 870 | 250 | 3700 | 990
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 27190 | 26860 | 23260 | 23860 | 23760 | 17770 | 25580 | 18000 | 15290 | 15110 | 12770 | 7160 | 13560 | 10850 | 8500 | 5790 | 5610 | 3870 | 3250 | 6700 | 3990
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 4660 | 4620 | 4140 | 4220 | 4210 | 3420 | 4450 | 3000 | 2670 | 2650 | 2370 | 1700 | 2470 | 2140 | 1860 | 1530 | 1510 | 1300 | 1230 | 1640 | 1320
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 240 | 250 | 270 | 270 | 270 | 330 | 250 | 150 | 190 | 200 | 220 | 280 | 200 | 240 | 150 | 190 | 200 | 220 | 230 | 180 | 220
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 4900 | 4870 | 4410 | 4490 | 4480 | 3750 | 4700 | 3150 | 2860 | 2850 | 2590 | 1980 | 2670 | 2380 | 2010 | 1720 | 1710 | 1520 | 1460 | 1820 | 1540
Kosteneinsparung nach 20 Jahren |  | 4800 | 5000 | 12600 | 11000 | 11200 | 21000 | 8000 |  | 2600 | 2000 | 6000 | 13400 | 5600 | 8200 |  | -2200 | -4000 | -3200 | -4000 | -2200 | -4600
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 8 | 8.3721 | 5.8427 | 6.4198 | 6.3415 | 6.4516 | 6.6667 |  | 11.0345 | 13.3333 | 9.2857 | 8.547 | 8.3333 | 9.3506 |  | 27.5862 | 33.3333 | 26.5306 | 27.2727 | 31.5789 | 29.7872
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 9.4 | 9.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 6.5 | 8.9 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 4 | 2.7 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 1.9
Autarkie Wärme | 0% | 12.5% | 13.7% | 27.3% | 25.1% | 25.4% | 48% | 18.6% | 0% | 18.1% | 19.3% | 34.9% | 72.3% | 29.6% | 47.7% | 0% | 49.3% | 52.5% | 84.2% | 95.5% | 32.7% | 82%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Autarkie gesamt | 0% | 10.9% | 11.9% | 23.7% | 21.8% | 22.1% | 41.7% | 16.1% | 0% | 15.1% | 16.1% | 29.1% | 60.2% | 24.7% | 39.7% | 0% | 31.9% | 34% | 54.5% | 61.8% | 21.2% | 53.1%
Energiekennzahl | 254.1667 | 226.5833 | 223.8333 | 193.8333 | 198.8333 | 198 | 148.0833 | 213.1667 | 128.5714 | 109.2143 | 107.9286 | 91.2143 | 51.1429 | 96.8571 | 77.5 | 70.8333 | 48.25 | 46.75 | 32.25 | 27.0833 | 55.8333 | 33.25
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Gesamt: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 4: | zu Kapitel 3, thermische Solaranlagen
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Ausgangswerte:
Ölverbrauch | 2500 | Liter | gültiger Wert |  |  |  | 2500 | Liter
Gasverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Scheitholzverbrauch | 0 | rm | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Pelletverbrauch | 0 | t | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Heizstromverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Energie für Warmwasser (aus Tab.1) | 4600 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 4600 | kWh | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte:
Verluste Warmwasser (aus Tab1) | 3000 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 3000 | kWh | Öl | 0.31 | kg/kWh | 0.31 | kg/kWh
Wirkungsgrad Heizung (Brennwert) | 0.8 |  | gültiger Wert |  |  |  | 0.8 |  | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Ölpreis | 1.4 | €/Liter | gültiger Wert |  |  |  | 1,4 €/ Liter |  | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 12,0 ct/kWh |  | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 1880 | kWh/rm | 5.3191 | 100 | €/ rm | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Pelletpreis | 400 | €/ t | gültiger Wert | 5400 | kWh/t | 7.4074 | 400 | €/ t
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 40,0 ct/kWh
Heizstrompreis | 28 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 28
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  |  |  | 1000 | kWh/m²a
Wartungskosten | 0.5 | % | gültiger Wert |  |  |  | 0.5 | %
Wohnfläche | 120 | m² | gültiger Wert |  |  |  | 120 | m²
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  |  |  | 4000 kWh/a
Neubauvorhaben | a | n oder a eingeben | gültiger Wert |  |  |  | a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 6 a | Variante 6 a - 1 | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 6 d | Variante 6 e
|  | thermische | thermische Solar- | thermische | thermische | thermische | thermische
|  | Solaranlage | anlage, nur Brauch- | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage
|  | nur Brauchwasser | wasser, Flachkol- | nur Brauchwasser | auch Heizung | auch Heizung | nur Heizung
|  | Flachkollektor | lektor, Brauch- | Röhrenkollektor | Flachkollektor | Röhrenkollektor | Luftkollektor
wasser elektrisch
Fläche Kollektor |  | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 12
Ausrichtungsfaktor (aus Abb.3, Kap.2) |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110%
Vorlauftemperatur |  |  |  |  | 35 | 35
Wärmeerzeuger
Instandhaltungsanteil
Brennstofflager
Wasserspeicher
Solarthermie |  | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 13000 | 10000
Photovoltaik
Schornstein
Gasanschluss
Heizsystem |  |  |  |  | 0 | 0
Batteriespeicher
Investition | 0 | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 13000 | 10000
maximale förderfähige Summe |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Fördersatz |  | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
Förderfähig für BEG EM |  | 8000 | 8000 | 9000 | 13000 | 13000 | 10000
Förderung BEG EM |  | 4800 | 4800 | 5400 | 7800 | 7800 | 6000
Sonstige Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung Land/ Kommune
Förderung | 0 | 4800 | 4800 | 5400 | 7800 | 7800 | 6000
verbleibende Investition | 0 | 3200 | 3200 | 3600 | 5200 | 5200 | 4000
Investition im Vergleich | 0 | 3200 | 3200 | 3600 | 5200 | 5200 | 4000
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Solarertrag pro Jahr |  | 1110 | 1110 | 1440 | 5040 | 4540 | 4920
Einsparung pro Jahr |  | 3310 | 3310 | 3640 | 7240 | 6740 | 4920
Öl pro Jahr |  | 23190 | 26500 | 22860 | 19260 | 19760 | 21580
Erdgas pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scheitholz pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pellet pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizstrom pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 27190 | 30500 | 26860 | 23260 | 23760 | 25580
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 4660 | 5100 | 4620 | 4140 | 4210 | 4450
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 240 | 240 | 250 | 270 | 270 | 250
Sonstige Betriebskosten pro Jahr
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 4900 | 5340 | 4870 | 4410 | 4480 | 4700
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 4800 | -4000 | 5000 | 12600 | 11200 | 8000
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 8 | nie | 8.3721 | 5.8427 | 6.3415 | 6.6667
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 9.4 | 10.5 | 9.3 | 8.2 | 8.4 | 8.9
Autarkie Wärme | 0% | 12.5% | 0% | 13.7% | 27.3% | 25.4% | 18.6%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Autarkie Gesamt | 0% | 10.9% | 0% | 11.9% | 23.7% | 22.1% | 16.1%
Energiekennwert | 254.1667 | 226.5833 | 254.1667 | 223.8333 | 193.8333 | 198 | 213.1667
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Berechnung (hidden)
Brauchwasser Anlage Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche | 3 |  |  | 3
Faktor | 1 |  |  | 1
Globalstarhlung | 1000 |  |  | 1000
WW | 4600 |  |  | 4600
WWVerl | 3000 |  |  | 3000
WWNutz | 1600 |  |  | 1600
Ertrag | 370 |  |  | 480
Solarertrag | 1110 |  |  | 1440
Verbl WW | 2400 |  |  | 2400
korr Solarertrag | 1110 |  |  | 1440
Einsparung | 3310 |  |  | 3640
Heizungsunterstützung Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche |  | 12 |  | 9
Faktor |  | 100% |  | 100%
Globalstarhlung |  | 1000 |  | 1000
WW |  | 4600 |  | 4600
WWVerl |  | 3000 |  | 3000
WWNutz |  | 1600 |  | 1600
Heizwärme |  | 17520 |  | 17520
Vorlauftemp |  | 35 |  | 35
Ertrag |  | 360 |  | 360
Korr WW |  | 420 |  | 420
Korr Hzg |  | 420 |  | 420
NT-Hzg |  | 420 |  | 420
Solarertrag |  | 5040 |  | 4540
Verbl. WW |  | 2400 |  | 2400
korr Solarertrag |  | 5040 |  | 4540
Einsparung |  | 7240 |  | 6740
Luftkollektor
Fläche |  | 12
Faktor |  | 100%
Globalstarhlung |  | 1000
Heizwärme |  | 17520
Ertrag |  | 410
Solarertrag |  | 4920
korr Solarertrag |  | 4920
Einsparung |  | 4920
Eingangsdaten:
WW |  | 1600 | 3200 | 0 |  |  | 3200
Heizwärme |  | 18100 | 11300 | 1800 | 0 |  | 11000
VL |  | 35 | 70 |  |  |  | 35
Kolektorart |  | Flach | Röhre | Luft
Fläche |  | 3 | 6 | 12 | 21 | 39 | 3
Ausgabe
Ertrag/m2 |  | Wenn Luft |  | 360
|  | Wenn Flach |  | 360
|  | wenn 4 p |  | 390
|  | wenn wenig Heizung |  | 390
|  | NT-Hzg |  | 390
|  | Röhre |  | 460
|  | nur WW |  | 370