## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 8: | zu Kapitel 3, thermische Solaranlagen und Wärmepumpen
Vollständige Tabelle mit allen Varianten - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
CO2-Faktoren:
Ölpreis | 1.4 | €/Liter |  |  |  |  | Öl | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Wärmepumpenstrompreis | 28 | Cent/kWh
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a
Wartungskosten | 0.5 | %
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 9 a | Variante 9 b - 1 | Variante 9 b - 2 | Variante 9 c - 1 | Variante 9 c - 2 | Variante 9 d | Variante 9 e | Ist-Zustand | Variante 9 a | Variante 9 b - 1 | Variante 9 b - 2 | Variante 9 c - 1 | Variante 9 c - 2 | Variante 9 d | Variante 9 e | Ist-Zustand | Variante 9 a | Variante 9 b - 2
| Haushalt A | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | Haushalt B | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | Haushalt C | thermische | thermische
|  | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage |  | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage |  | Solaranlage | Solaranlage
|  | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | auch Heizung | auch Heizung | Hybrid-Kollektor | Flachkollektor |  | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | auch Heizung | auch Heizung | Hybrid-Kollektor | Flachkollektor |  | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser
|  | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Eisspeicher | Erd-Speicher |  | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Eisspeicher | Erd-Speicher |  | Flachkollektor + | Flachkollektor +
|  | BW-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Sole-Wärmepumpe | Sole-Wärmepumpe |  | BW-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Sole-Wärmepumpe | Sole-Wärmepumpe |  | BW-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe
Ölverbrauch | 2500
Gasverbrauch | [8 empty] | 15000 | [7 empty] | 5500
Wohnfläche | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120
Fläche Kollektor |  | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 19.3 | 17.5 |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 |  | 6 | 6
Ausrichtungsfaktor (aus Abb.3, Kap.2) |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |  | 110% | 110%
Leistung Wärmepumpe |  | 1 | 8.3 | 8.3 | 6.2 | 6.2 | 10.6 | 10.6 |  | 2 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 7.3 | 7.3 |  | 2 | 1
Jahresarbeitszahl ohne Solaranlage |  | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 |  | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 |  | 3 | 4
Gesamtlänge Erdsonde |  |  | 170 |  | 130 | [5 empty] | 110 |  | 80
Vorlauftemperatur |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 35
Wärmeerzeuger |  | 4000 | 24000 | 29000 | 19000 | 24000 | 30000 | 30000 |  | 4000 | 17000 | 22000 | 13000 | 18000 | 21000 | 21000 |  | 4000 | 10000
Erdsonde |  |  | 20060 | 0 | 15340 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12980 | 0 | 9440 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Instandhaltungsanteil |  |  | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 |  |  | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 |  |  | -6000
Brennstofflager
Wasser-/ Erdspeicher |  | -4000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  | -4000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
Solarthermie |  | 8000 | 8000 | 8000 | 13000 | 13000 | 11650 | 14250 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 13000 | 13000 | 6000 | 10400 |  | 4000 | 8000
Photovoltaik
Schornstein
Gasanschluss
Heizsystem |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 0
Batteriespeicher
Investition | 0 | 8000 | 48730 | 33670 | 44010 | 33670 | 53320 | 55920 | 0 | 8000 | 35980 | 28000 | 33440 | 29000 | 40000 | 44400 | 0 | 8000 | 12000
Förderfähig für BEG EM |  | 8000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 8000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0
Förderung BEG EM |  | 4800 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 4800 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0
sonstige Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Förderung |  | 4800 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 4800 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0
verbleibende Investition | 0 | 3200 | 27730 | 12670 | 23010 | 12670 | 32320 | 34920 | 0 | 3200 | 14980 | 7000 | 12440 | 8000 | 19000 | 23400 | 0 | 8000 | 12000
Investition im Vergleich | 0 | 3200 | 27730 | 12670 | 23010 | 12670 | 32320 | 34920 | 0 | 3200 | 14980 | 7000 | 12440 | 8000 | 19000 | 23400 | 0 | 8000 | 12000
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 1800 | 1800 | 1800
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Solarertrag |  | 1110 | 1110 | 1110 | 5040 | 5040 | 7720 | 7000 |  | 2400 | 2400 | 2400 | 4920 | 4920 | 3200 | 4920 |  | 2400 | 2400
Einsparung pro Jahr |  | 4110 | 4110 | 4110 | 8040 | 8040 | 3000 | 10000 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 5720 | 5720 | 800 | 5720 |  | 3200 | 3200
Verbesserung der Jahresarbeitszahl |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |  | 0 | 1
Öl pro Jahr | 2500 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erdgas pro Jahr | [8 empty] | 15000 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2300 | 0
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 160 | 3250 | 3710 | 2150 | 2770 | 3820 | 2340 |  | 270 | 2040 | 2390 | 1330 | 1845 | 2620 | 1580 |  | 270 | 360
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 26550 | 7250 | 7710 | 6150 | 6770 | 7820 | 6340 | 18000 | 15070 | 5040 | 5390 | 4330 | 4845 | 5620 | 4580 | 8500 | 5570 | 3360
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 4600 | 2510 | 2640 | 2200 | 2380 | 2670 | 2260 | 3000 | 2690 | 1770 | 1870 | 1570 | 1720 | 1930 | 1640 | 1860 | 1550 | 1300
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 240 | 160 | 190 | 160 | 190 | 210 | 220 | 150 | 190 | 170 | 190 | 190 | 220 | 160 | 180 | 150 | 190 | 190
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 4840 | 2670 | 2830 | 2360 | 2570 | 2880 | 2480 | 3150 | 2880 | 1940 | 2060 | 1760 | 1940 | 2090 | 1820 | 2010 | 1740 | 1490
Kosteneinsparung nach 20 Jahren |  | 6000 | 24870 | 36730 | 35790 | 41930 | 16080 | 21480 |  | 2200 | 9220 | 14800 | 15360 | 16200 | 2200 | 3200 |  | -2600 | -1600
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 6.9565 | 10.5437 | 5.1296 | 7.8265 | 4.641 | 13.3554 | 12.383 |  | 11.8519 | 12.3802 | 6.422 | 8.9496 | 6.6116 | 17.9245 | 17.594 |  | 29.6296 | 23.0769
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 9.3 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | 5.3 | 4.7 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 3 | 2.4 | 1.9
Autarkie Wärme | 0% | 14.9% | 87.7% | 86% | 91.9% | 89.5% | 85.6% | 91.2% | 0% | 19.5% | 86.4% | 84.1% | 91.1% | 87.7% | 82.5% | 89.5% | 0% | 53.3% | 93.5%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Autarkie gesamt | 0% | 13% | 76.2% | 74.7% | 79.8% | 77.8% | 74.4% | 79.2% | 0% | 16.3% | 72% | 70.1% | 75.9% | 73.1% | 68.8% | 74.6% | 0% | 34.5% | 60.5%
Energiekennzahl | 254.1667 | 221.25 | 60.4167 | 64.25 | 51.25 | 56.4167 | 65.1667 | 52.8333 | 128.5714 | 107.6429 | 36 | 38.5 | 30.9286 | 34.6071 | 40.1429 | 32.7143 | 70.8333 | 46.4167 | 28
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Gesamt: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 8: | zu Kapitel 3, thermische Solaranlagen und Wärmepumpen
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Ausgangswerte:
Ölverbrauch | 2500 | Liter | gültiger Wert |  |  |  | 2500 | Liter
Gasverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Scheitholzverbrauch | 0 | rm | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Pelletverbrauch | 0 | t | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Heizstromverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Energie für Warmwasser (aus Tab.1) | 4600 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 4600 | kWh | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte:
Verluste Warmwasser (aus Tab1) | 3000 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 3000 | kWh | Öl | 0.31 | kg/kWh | 0.31 | kg/kWh
Wirkungsgrad Heizung (Brennwert) | 0.8 |  | gültiger Wert |  |  |  | 0.8 |  | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Ölpreis | 1.4 | €/Liter | gültiger Wert |  |  |  | 1,4 €/ Liter |  | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 12,0 ct/kWh |  | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 1880 | kWh/rm | 5.3191 | 100 | €/ rm | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Pelletpreis | 400 | €/ t | gültiger Wert | 5400 | kWh/t | 7.4074 | 400 | €/ t
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 40,0 ct/kWh
Heizstrompreis | 28 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 28
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  |  |  | 1000 | kWh/m²a
Wartungskosten | 0.5 | % | gültiger Wert |  |  |  | 0.5 | %
Wohnfläche | 120 | m² | gültiger Wert |  |  |  | 120 | m²
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  |  |  | 4000 kWh/a
Neubauvorhaben | a | n oder a eingeben | gültiger Wert |  |  |  | a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 9 a | Variante 9 b - 1 | Variante 9 b - 2 | Variante 9 c - 1 | Variante 9 c - 2 | Variante 9 d | Variante 9 e
|  | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische
|  | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage
|  | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | auch Heizung | auch Heizung | Hybrid-Kollektor | Flachkollektor
|  | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Flachkollektor + | Eisspeicher | Erd-Speicher
|  | BW-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Sole-Wärmepumpe | Sole-Wärmepumpe
Fläche Kollektor |  | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 19.3 | 17.5
Ausrichtungsfaktor (aus Abb.3, Kap.2) |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110%
Leistung Wärmepumpe |  | 1 | 8.3 | 8.3 | 6.2 | 6.2 | 10.6 | 10.6
Jahresarbeitszahl ohne Solaranlage |  | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5
Gesamtlänge Erdsone |  |  | 170 |  | 130
Vorlauftemperatur |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Wärmeerzeuger |  | 4000 | 24000 | 29000 | 19000 | 24000 | 30000 | 30000
Erdsonde |  |  | 20060 | 0 | 15340 | 0 | 0 | 0
Instandhaltungsanteil |  |  | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330
Brennstofflager
Wasser-/ Erdspeicher |  | -4000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
Solarthermie |  | 8000 | 8000 | 8000 | 13000 | 13000 | 11650 | 14250
Photovoltaik
Schornstein
Gasanschluss
Heizsystem |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Batteriespeicher
Investition | 0 | 8000 | 48730 | 33670 | 44010 | 33670 | 53320 | 55920
maximale förderfähige Kosten |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Fördersatz |  | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Förderfähig für BEG EM |  | 8000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Förderung BEG EM |  | 4800 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000
Sonstige Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung Land/ Kommune
Förderung | 0 | 4800 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000
verbleibende Investition | 0 | 3200 | 27730 | 12670 | 23010 | 12670 | 32320 | 34920
Investition im Vergleich | 0 | 3200 | 27730 | 12670 | 23010 | 12670 | 32320 | 34920
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Solarertrag pro Jahr |  | 1110 | 1110 | 1110 | 5040 | 5040 | 7720 | 7000
Einsparung pro Jahr |  | 4110 | 4110 | 4110 | 8040 | 8040 | 3000 | 10000
Verbesserung der Jahresarbeitszahl |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7
Öl pro Jahr |  | 22390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erdgas pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scheitholz pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pellet pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizstrom pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 160 | 3250 | 3710 | 2150 | 2770 | 3820 | 2340
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 26550 | 7250 | 7710 | 6150 | 6770 | 7820 | 6340
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 4600 | 2510 | 2640 | 2200 | 2380 | 2670 | 2260
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 240 | 160 | 190 | 160 | 190 | 210 | 220
Sonstige Betriebskosten pro Jahr
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 4840 | 2670 | 2830 | 2360 | 2570 | 2880 | 2480
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 6000 | 24870 | 36730 | 35790 | 41930 | 16080 | 21480
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 6.9565 | 10.5437 | 5.1296 | 7.8265 | 4.641 | 13.3554 | 12.383
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 9.3 | 4.1 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 3.6
Autarkie Wärme | 0% | 14.9% | 87.7% | 86% | 91.9% | 89.5% | 85.6% | 91.2%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Autarkie Gesamt | 0% | 13% | 76.2% | 74.7% | 79.8% | 77.8% | 74.4% | 79.2%
Energiekennwert | 254.1667 | 221.25 | 60.4167 | 64.25 | 51.25 | 56.4167 | 65.1667 | 52.8333
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Berechnung (hidden)
Brauchwasser Anlage Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche | 3 |  |  | #REF!
Faktor | 1 |  |  | #REF!
Globalstarhlung | 1000 |  |  | 1000
WW | 4600 |  |  | 4600
WWVerl | 3000 |  |  | 3000
WWNutz | 1600 |  |  | 1600
Ertrag | 370 |  |  | #REF!
Solarertrag | 1110 |  |  | #REF!
Verbl WW | 2400 |  |  | 2400
korr Solarertrag | 1110 |  |  | #REF!
Einsparung | 3310 |  |  | #REF!
Heizungsunterstützung Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche |  | 12 |  | 19.3
Faktor |  | 100% |  | 100%
Globalstarhlung |  | 1000 |  | 1000
WW |  | 4600 |  | 4600
WWVerl |  | 3000 |  | 3000
WWNutz |  | 1600 |  | 1600
Heizwärme |  | 17520 |  | 17520
Vorlauftemp |  | 35 |  | 35
Ertrag |  | 360 |  | 340
Korr WW |  | 420 |  | 400
Korr Hzg |  | 420 |  | 400
NT-Hzg |  | 420 |  | 400
Solarertrag |  | 5040 |  | 9260
Verbl. WW |  | 2400 |  | 2400
korr Solarertrag |  | 5040 |  | 9260
Einsparung |  | 7240 |  | 11460
Luftkollektor
Fläche |  | 17.5
Faktor |  | 100%
Globalstarhlung |  | 1000
Heizwärme |  | 17520
Ertrag |  | 410
Solarertrag |  | 7180
korr Solarertrag |  | 7180
Einsparung |  | 7180
Eingangsdaten:
WW |  | 1600 | 3200 | 0 |  |  | 3200
Heizwärme |  | 18100 | 11300 | 1800 | 0 |  | 11000
VL |  | 35 | 70 |  |  |  | 35
Kolektorart |  | Flach | Röhre | Luft
Fläche |  | 3 | 6 | 12 | 21 | 39 | 3
Ausgabe
Ertrag/m2 |  | Wenn Luft |  | 360
|  | Wenn Flach |  | 360
|  | wenn 4 p |  | 390
|  | wenn wenig Heizung |  | 390
|  | NT-Hzg |  | 390
|  | Röhre |  | 460
|  | nur WW |  | 370
Sonnenenergie zur Verbesserung der JAZ
9a |  |  |  | 9b - 1 |  |  |  | 9b - 2
Globalstrahlung |  | 1000 |  | Globalstrahlung |  | 1000 |  | Globalstrahlung | 1000
Faktor |  | 1 |  | Faktor |  | 1 |  | Faktor | 1
Fläche |  | 3 |  | Fläche |  | 3 |  | Fläche | 3
Einstrahlung |  | 3000 |  | Einstrahlung |  | 3000 |  | Einstrahlung | 3000
Solarertrag |  | 1110 |  | Solarertrag |  | 1110 |  | Solarertrag | 1110
Rest |  | 1890 |  | Rest |  | 1890 |  | Rest | 1890
Nutzungsfaktor |  | 0 |  | Nutzungsfaktor |  | 0.2 |  | Nutzungsfaktor | 0.1
zusätzlich verfügbar |  | 0 |  | zusätzlich verfügbar |  | 378 |  | zusätzlich verfügbar | 189
Einsparung |  | 4110 |  | Einsparung |  | 4110 |  | Einsparung | 4110
Wärme WW |  | 490 |  | Wärme - Einsp |  | 15010 |  | Wärme - Einsp | 15010
JAZ |  | 3 |  | JAZ |  | 4.5 |  | JAZ | 4
Strom |  | 163.3333 |  | Strom |  | 3335.5556 |  | Strom | 3752.5
Wärme - St zusätzl |  | 490 |  | Wärme - St zusätzl |  | 14632 |  | Wärme - St zusätzl | 14821
Strom |  | 160 |  | Strom |  | 3250 |  | Strom | 3710
JAZ korr |  | 3.1 |  | JAZ korr |  | 4.6 |  | JAZ korr | 4
DJAZ |  | 0.1 |  | DJAZ |  | 0.1 |  | DJAZ | 0
Leistung WP |  | 1 |  | Leistung WP |  | 8.3
|  |  |  | Sondenlänge |  | 170
9c - 1 |  |  |  | 9c - 2
Globalstrahlung |  | 1000 |  | Globalstrahlung |  | 1000
Faktor |  | 1 |  | Faktor |  | 1
Fläche |  | 12 |  | Fläche |  | 12
Einstrahlung |  | 12000 |  | Einstrahlung |  | 12000
Solarertrag |  | 5040 |  | Solarertrag |  | 5040
Rest |  | 6960 |  | Rest |  | 6960
Nutzungsfaktor |  | 0.2 |  | Nutzungsfaktor |  | 0.1
zusätzlich verfügbar |  | 1392 |  | zusätzlich verfügbar |  | 696
Einsparung |  | 8040 |  | Einsparung |  | 8040
Wärme - Einsp |  | 11080 |  | Wärme - Einsp |  | 11080
JAZ |  | 4.5 |  | JAZ |  | 4
Strom |  | 2462.2222 |  | Strom |  | 2770
Wärme - St zusätzl |  | 9688 |  | Wärme - St zusätzl |  | 10384
Strom |  | 2150 |  | Strom |  | 2600
JAZ korr |  | 5.2 |  | JAZ korr |  | 4.3
DJAZ |  | 0.7 |  | DJAZ |  | 0.3
Leistung WP |  | 6.2
Sondenlänge |  | 130
9 d
Globalstrahlung |  | 1000
Faktor |  | 1
Fläche |  | 19.3
Einstrahlung |  | 19300
Solarertrag |  | 7720
Einsparung |  | 3000
Wärme |  | 19120
Leistung WP |  | 10.6
benötige Umweltwärme |  | 14340
JAZ |  | 4
Strom |  | 4780
Fläche Eisspeicher |  | 30.2103
Ergiebigkeit |  | 25
Aus dem Erdreich |  | 6616.0645
von Kollektoren |  | 7723.9355
Kollektorertrag |  | 400
Benötigte Fläche |  | 19.3
DJAZ |  | 1
JAZ korr |  | 5
Strom |  | 3820
9 e
Globalstrahlung |  | 1000 |  | Fläche |  | 17.5
Faktor |  | 1 |  | Faktor |  | 100%
Fläche |  | 17.5 |  | Globalstarhlung |  | 1000
Einstrahlung |  | 17500 |  | WW |  | 4600
Solarertrag |  | 7000 |  | WWVerl |  | 3000
Rest |  | 10500 |  | WWNutz |  | 1600
Nutzungsfaktor |  | 0.15 |  | Heizwärme |  | 17520
zusätzlich verfügbar |  | 1575 |  | Vorlauftemp |  | 35
Einsparung |  | 10000 |  | Ertrag |  | 340
Wärme |  | 19120 |  | Korr WW |  | 400
Wärme - Solarertrag |  | 12120
benötigte Umweltwärme |  | 9426.6667
Kollektorertrag |  | 600 |  | Korr Hzg |  | 400
Benötigte Fläche |  | 17.5 |  | NT-Hzg |  | 400
JAZ |  | 4.5 |  | Solarertrag |  | 7000
Strom |  | 2693.3333 |  | Verbl. WW |  | 1600
Wärme - St zusätzl |  | 10545 |  | korr Solarertrag |  | 7000
Strom |  | 2340 |  | Einsparung |  | 10000
JAZ korr |  | 5.2
DJAZ |  | 0.7
Leistung WP |  | 10.6