## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle11: | zu Kapitel 3, Hybrid-Wärmepumpen
Vollständige Tabelle mit allen Varianten - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
CO2-Faktoren:
Ölpreis | 1.4 | €/Liter |  |  |  |  | Öl | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Pelletpreis | 400 | €/t |  |  |  |  | Pellet | 0.041
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Wärmepumpenstrompreis | 28 | Cent/kWh
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 12 a | Variante 12 b | Ist-Zustand | Variante 12 a | Variante 12 b | Ist-Zustand | Variante 12 a | Variante 12 b
| Haushalt A | Hybrid-Anlage | Pellet- Hybrid | Haushalt B | Hybrid-Anlage | Pellet- Hybrid | Haushalt C | Hybrid-Anlage | Pellet- Hybrid
|  | aus vohandenem | Wärmepumpe |  | aus vohandenem | Wärmepumpe |  | aus vohandenem | Wärmepumpe
|  | Kessel und Luft- |  |  | Kessel und Luft- |  |  | Kessel und Luft-
|  | Wärmepumpe |  |  | Wärmepumpe |  |  | Wärmepumpe
Ölverbrauch | 2500
Gasverbrauch |  |  |  | 15000 |  |  | 5500
Wohnfläche | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120
Leistung Wärmepumpe |  | 10.6 | 10.6 |  | 7.3 | 7.3 |  | 2.8 | 2.8
Jahresarbeitszahl |  | 3.8 | 3.8 |  | 3.8 | 3.8 |  | 3.8 | 3.8
Vorlauftemperatur |  | 55 | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 | 55
Anteil Wärmepumpe |  | 80% | 80% |  | 80% | 80% |  | 80% | 80%
Wärmeerzeuger |  | 35000 | 40000 |  | 26000 | 31000 |  | 10000 | 15000
Erdsonde
Instandhaltungsanteil |  |  | -9330 |  |  | -8000 |  |  | -6000
Brennstofflager
Wasserspeicher |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
Solarthermie
Photovoltaik
Schornstein |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
Gasanschluss
Heizsystem | [7 empty] | -6000 | -6000
Batteriespeicher
Investition | 0 | 35000 | 33670 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 4000 | 6000
Förderfähig für BEG EM |  | 30000 | 30000 |  | 26000 | 30000 |  | 0 | 0
Förderung BEG EM |  | 18000 | 21000 |  | 15600 | 21000 |  | 0 | 0
sonstige Förderung |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Förderung |  | 18000 | 21000 |  | 15600 | 21000 |  | 0 | 0
verbleibende Investition | 0 | 17000 | 12670 | 0 | 10400 | 5000 | 0 | 4000 | 6000
Investition im Vergleich | 0 | 17000 | 12670 | 0 | 10400 | 5000 | 0 | 4000 | 6000
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 9900 | 9900 | 9900 | 1800 | 1800 | 1800
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Öl pro Jahr | 2500 | 1057 | 0
Erdgas pro Jahr |  |  |  | 15000 | 4520 | 0 | 5500 | 1500 | 0
Pellets pro Jahr |  |  | 0.89 |  |  | 0.61 |  |  | 0.23
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 4030 | 4030 |  | 2760 | 2760 |  | 1050 | 1050
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 19230 | 12810 | 18000 | 10280 | 9040 | 8500 | 5550 | 5300
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 4210 | 3080 | 3000 | 2520 | 2220 | 1860 | 1670 | 1590
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 250 | 400 | 150 | 200 | 400 | 150 | 200 | 400
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 4460 | 3480 | 3150 | 2720 | 2620 | 2010 | 1870 | 1990
Kosteneinsparung nach 20 Jahren |  | -200 | 23730 |  | -1800 | 5600 |  | -1200 | -5600
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 20.2381 | 6.9615 |  | 24.186 | 9.434 |  | 28.5714 | 300
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 8 | 4.7 | 5.3 | 4.3 | 3.4 | 3 | 2.6 | 2.3
Autarkie Wärme | 0% | 42.5% | 66.8% | 0% | 51.5% | 59.7% | 0% | 53.6% | 58.2%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Autarkie gesamt | 0% | 37% | 58% | 0% | 42.9% | 49.8% | 0% | 34.7% | 37.6%
Energiekennwert | 254.1667 | 160.25 | 106.75 | 128.5714 | 73.4286 | 64.5714 | 70.8333 | 46.25 | 44.1667
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Gesamt: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 11: | zu Kapitel 3, Hybrid-Wärmepumpen
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Ausgangswerte:
Ölverbrauch | 2500 | Liter | gültiger Wert |  |  |  | 2500 | Liter
Gasverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Scheitholzverbrauch | 0 | rm | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Pelletverbrauch | 0 | t | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Heizstromverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Energie für Warmwasser (aus Tab.1) | 4600 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 4600 | kWh | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte:
Verluste Warmwasser (aus Tab1) | 3000 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 3000 | kWh | Öl | 0.31 | kg/kWh | 0.31 | kg/kWh
Wirkungsgrad Heizung (Brennwert) | 0.8 |  | gültiger Wert |  |  |  | 0.8 |  | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Ölpreis | 1.4 | €/Liter | gültiger Wert |  |  |  | 1,4 €/ Liter |  | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 12,0 ct/kWh |  | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 1880 | kWh/rm | 5.3191 | 100 | €/ rm | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Pelletpreis | 400 | €/ t | gültiger Wert | 5400 | kWh/t | 7.4074 | 400 | €/ t
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 40,0 ct/kWh
Heizstrompreis | 28 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 28 | ct/kWh
Wärmepumpenstrompreis | 28 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 28 | ct/kWh
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  |  |  | 1000 | kWh/m²a
Wohnfläche | 120 | m² | gültiger Wert |  |  |  | 120 | m²
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  |  |  | 4000 kWh/a
Neubauvorhaben | a | n oder a eingeben | gültiger Wert |  |  |  | a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 12 a | Variante 12 b
|  | Hybrid-Anlage | Pellet- Hybrid
|  | aus vohandenem | Wärmepumpe
Kessel und Luft-
Wärmepumpe
Heizlast Gebäude |  | 15.9 | 15.9
Leistung Wärmepumpe |  | 10.6 | 10.6
Jahresarbeitszahl (JAZ) |  | 3.8 | 3.8
Vorlauftemperatur |  | 55 | 55
Anteil Wärmepumpe |  | 80% | 80%
Wärmeerzeuger |  | 35000 | 40000
Instandhaltungsanteil |  |  | -9330
Brennstofflager
Wasserspeicher |  |  | 2000
Solarthermie
Photovoltaik
Schornstein |  |  | 1000
Gasanschluss
Heizsystem
Batteriespeicher
Investition | 0 | 35000 | 33670
maximale förderfähige Kosten |  | 30000 | 30000
Fördersatz |  | 60% | 70%
Förderfähig für BEG EM |  | 30000 | 30000
Förderung BEG EM |  | 18000 | 21000
Sonstige Förderung
Förderung Land/ Kommune
Förderung | 0 | 18000 | 21000
verbleibende Investition | 0 | 17000 | 12670
Investition im Vergleich | 0 | 17000 | 12670
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600
Öl pro Jahr |  | 11200 | 0
Erdgas pro Jahr |  | 0 | 0
Scheitholz pro Jahr |  | 0 | 0
Pellet pro Jahr |  | 0 | 4780
Heizstrom pro Jahr |  | 0 | 0
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000
Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 4030 | 4030
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 19230 | 12810
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 4210 | 3080
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 250 | 400
Zusatzbetriebskosten pro Jahr
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 4460 | 3480
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | -200 | 23730
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 20.2381 | 6.9615
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 8 | 4.7
Autarkie Wärme | 0% | 42.5% | 66.8%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0%
Autarkie Gesamt | 0% | 37% | 58%
Energiekennwert | 254.1667 | 160.25 | 106.75
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Berechnung (hidden)
Brauchwasser Anlage Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche | #REF! |  |  | #REF!
Faktor | #REF! |  |  | #REF!
Globalstarhlung | 1000 |  |  | 1000
WW | 4600 |  |  | 4600
Ertrag | #REF! |  |  | #REF!
Solarertrag | #REF! |  |  | #REF!
korr Solarertrag | #REF! |  |  | #REF!
Heizungsunterstützung Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche |  | #REF! |  | #REF!
Faktor |  | #REF! |  | #REF!
Globalstarhlung |  | 1000 |  | 1000
WW |  | 1600 |  | 1600
Heizwärme |  | 17520 |  | 17520
Vorlauftemp |  | #REF! |  | #REF!
Ertrag |  | #REF! |  | #REF!
Korr WW |  | #REF! |  | #REF!
Korr Hzg |  | #REF! |  | #REF!
NT-Hzg |  | #REF! |  | #REF!
Solarertrag |  | #REF! |  | #REF!
korr Solarertrag |  | #REF! |  | #REF!
Luftkollektor
Fläche |  | #REF!
Faktor |  | #REF!
Globalstarhlung |  | 1000
Heizwärme |  | 17520
Ertrag |  | 410
Solarertrag |  | #REF!
korr Solarertrag |  | #REF!
Eingangsdaten:
WW |  | 1600 | 3200 | 0 |  |  | 3200
Heizwärme |  | 18100 | 11300 | 1800 | 0 |  | 11000
VL |  | 35 | 70 |  |  |  | 35
Kolektorart |  | Flach | Röhre | Luft
Fläche |  | 3 | 6 | 12 | 21 | 39 | 3
Ausgabe
Ertrag/m2 |  | Wenn Luft |  | 360
|  | Wenn Flach |  | 360
|  | wenn 4 p |  | 390
|  | wenn wenig Heizung |  | 390
|  | NT-Hzg |  | 390
|  | Röhre |  | 460
|  | nur WW |  | 370
PV |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
spez Ertrag |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Haushalt |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
ww |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
HZg |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
E7 PV |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E10 spez Ertrag |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E11 Stromerz |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E13 Speicher |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U 24 Haushalt |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
U 18 DLE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U19 WW sonst |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
U20 WP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U21 Ehzg |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
E112 nutzb Heizen |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E113 PV korr |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E114 V mit min |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E115 V ohne min |  | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960
E116 Faktor |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E117 Vdirekt |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E118 V über Batt |  | #REF! | 2040 | #REF! | #REF! | 2040
E119 Batterieeffekt |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E120 Eigenverbrgrad |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E121 E zu V |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E122 Eigenverbr ohne Batt |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E124 Speicherv |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
E125 Mehrnutzen Batt |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E126 Speicherv |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
E127 Eigenverbr |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Strom für ww |  | #REF! |  | #REF!
Strom für Hzg |  |  |  | #REF!
Strom für Haush |  | #REF! |  | #REF!
Stromeinspeisung |  | #REF! |  | #REF!
Variante 7 a | p | #REF! |  | Ertrag | #REF! |  | #REF!
Dortmund, Globalstr 1000 kWh/m² | 5 kWp | [5 empty] | Warmwasser | #REF! | kWh/a | #REF! | kWh/d
kWh/Mon
Monat | Tage | Em(5kWp) | Pmax (kW) | Tageslänge | Em | Warmw | Deckung
Jan | 31 | 155.31 | 1.4314 | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
Feb | 28 | 222.6 | 1.8706 | 8.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Mrz | 31 | 452.6 | 2.8627 | 10.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Apr | 30 | 570 | 3.1148 | 12.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Mai | 31 | 598.3 | 2.9242 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Jun | 30 | 579 | 2.7183 | 14.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Jul | 31 | 579.7 | 2.6154 | 14.3 | #REF! | #REF! | #REF!
Aug | 31 | 554.9 | 2.7121 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Sep | 30 | 441 | 2.4098 | 12.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Okt | 31 | 341 | 2 | 11 | #REF! | #REF! | #REF!
Nov | 30 | 177.3 | 1.3133 | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
Dez | 31 | 133.3 | 1.2286 | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
Summe | 365 | 4805.01 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Variante 7 c | p | #REF! |  | Ertrag | #REF! |  | #REF!
Dortmund, Globalstr 1000 kWh/m² | 5 kWp | [5 empty] | Warmwasser | #REF! | kWh/a | #REF! | kWh/d | Wärme | #REF!
kWh/Mon
Monat | Tage | Em(5kWp) | Pmax (kW) | Tageslänge | Em | Warmw | Deckung | GTZ | Heizw | Deckung
Jan | 31 | 155.31 | 1.4314 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 170 | #REF! | #REF! | #REF!
Feb | 28 | 222.6 | 1.8706 | 8.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 150 | #REF! | #REF! | #REF!
Mrz | 31 | 452.6 | 2.8627 | 10.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 130 | #REF! | #REF! | #REF!
Apr | 30 | 570 | 3.1148 | 12.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF! | #REF!
Mai | 31 | 598.3 | 2.9242 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | #REF! | #REF!
Jun | 30 | 579 | 2.7183 | 14.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Jul | 31 | 579.7 | 2.6154 | 14.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Aug | 31 | 554.9 | 2.7121 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Sep | 30 | 441 | 2.4098 | 12.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
Okt | 31 | 341 | 2 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF! | #REF!
Nov | 30 | 177.3 | 1.3133 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | #REF! | #REF! | #REF!
Dez | 31 | 133.3 | 1.2286 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 160 | #REF! | #REF! | #REF!
Summe | 365 | 4805.01 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 960 | #REF! | #REF! | #REF!
Heizwärme |  | 17520 |  | Heizwärme |  | 17520 |  | Heizwärme |  | 17520
WW Nutz |  | 1600 |  | WW Nutz |  | 1600 |  | WW Nutz |  | 1600
JAZ |  | #REF! |  | JAZ |  | 3.8 |  | JAZ |  | 3.8
Leistung WP |  | 1 |  | Gebäude-Heizlast |  | 15.9 |  | Gebäude-Heizlast |  | 15.9
Sondenlänge |  | 30 |  | Leistung WP |  | 10.6 |  | Leistung WP |  | 10.6
|  |  |  | Anteil WP |  | 80% |  | Anteil WP |  | 80%
|  |  |  | WP-Strom |  | 4030 |  | WP-Strom |  | 4030
|  |  |  | WP-Wärme |  | 15300 |  | WP-Wärme |  | 15300
[8 empty] | Pellet |  | 4780