## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 12: | zu Kapitel 4, Holzheizung, Wärmepumpe und thermische Solaranlage und Photovoltaik
Vollständige Tabelle mit allen Varianten - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
CO2-Faktoren:
Ölpreis | 1.4 | €/Liter |  |  |  |  | Öl | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/rm |  |  |  |  | Holz | 0.02 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Wärmepumpenstrompreis | 28 | Cent/kWh
Wartungskosten | 0.5 | %
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 13 a - 1 | Variante 13 a - 2 | Variante 11 a - 1 | Variante 11 b - 1 | Variante 13 a - 3 | Variante 13 a - 4 | Variante 11 a - 2 | Variante 11 b - 2 | Variante 13 a - 5 | Ist-Zustand | Variante 13 a - 1 | Variante 13 a - 2 | Variante 11 a - 1 | Variante 11 b - 1 | Variante 13 a - 3 | Variante 13 a - 4 | Variante 11 a - 2 | Variante 11 b - 2 | Variante 13 a - 5 | Variante 13 a - 6 | Variante 11 a - 3 | Ist-Zustand | Variante 13 b - 1 | Variante 13 b - 2 | Variante 11 c - 1 | Variante 11 c - 2 | Variante 13 b - 3 | Variante 13 b - 4 | Variante 11 c - 3 | Variante 11 c - 4 | Variante 13 b - 5 | Variante 13 b - 6 | Variante 11 c - 5 | Variante 11 c - 6
| Haushalt A | Scheitholzkessel | Scheitholzkessel | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Scheitholzkessel | Scheitholzkessel | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Scheitholzkessel | Haushalt B | Scheitholzkessel | Scheitholzkessel | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Scheitholzkessel | Scheitholzkessel | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Scheitholzkessel | Scheitholzkessel | Erd-Wärmepumpe | Haushalt C | Scheitholzofen | Scheitholzofen | Zentralgerät | Zentralgerät | Scheitholzofen | Scheitholzofen | Zentralgerät | Zentralgerät | Scheitholzofen | Scheitholzofen | Zentralgerät | Zentralgerät
|  | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und |  | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und |  | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und
|  | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + PVT- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + PVT- | Heizung + Solar- |  | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + PVT- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + PVT- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- |  | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung | Heizung | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung | Heizung | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung
|  | thermie + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo- | Kollektor + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo- | Kollektor + Photo- | thermie + Photo- |  | thermie + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo- | Kollektor + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo- | Kollektor + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo- |  | thermie + Photo- | thermie + Photo- | + Photovoltaik | + Photovoltaik | thermie + Photo- | thermie + Photo- | + Photovoltaik | + Photovoltaik | thermie + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo- | + Photovoltaik
|  | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher |  | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher |  | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | + Speicher | + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | + Speicher | + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | + Speicher
Ölverbrauch | 2500
Gasverbrauch | [10 empty] | 15000 | [11 empty] | 5500
Wohnfläche | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Leistung Wärmepumpe |  |  |  | 6.2 | 10.6 |  |  | 4.5 | 8.9 |  |  |  |  | 4.1 | 7.3 |  |  | 3.8 | 6.8 |  |  | 3.8 |  |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 1.2 | 2.4
Sondenlänge gesamt |  |  |  | 130 | 0 |  |  | 90 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 |  |  | 80
Jahresarbeitszahl |  |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
Vorlauftemperatur |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Wikungsgrad (Brennwert) Ofen/ Kessel |  | 81% | 81% |  |  | 81% | 81% |  |  | 81% |  | 81% | 81% |  |  | 81% | 81% |  |  | 81% | 81% |  |  | 79% | 79% |  |  | 79% | 79% |  |  | 79% | 79%
Fläche Kollektor bzw. PVT-Kollektor |  | 12 | 39 | 12 | 28.8 | 12 | 39 | 12 | 24 | 12 |  | 12 | 39 | 12 | 19.7 | 12 | 39 | 12 | 18.5 | 12 | 39 | 12 |  | 6 | 12 |  |  | 6 | 12 |  |  | 6 | 12 | 6
Leistung Photovoltaik |  | 4 | 4 | 8 | 11.4 | 4 | 4 | 8 | 11.2 | 8 |  | 3 | 3 | 6 | 10.9 | 3 | 3 | 6 | 10.9 | 8 | 4 | 8 |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9.9
davon PVT-Kollektor |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 4.9 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 3.8
Einspeisevergütung |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.06 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.08 | 8.2 |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.11 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.11 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
Ausrichtungsfaktor (aus Abb.3, Kap.2) |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110%
Faktor Verschattung |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Wirkungsgrad |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93%
Batteriespeicher |  | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |  | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Wärmeerzeuger |  | 14000 | 14000 | 19000 | 30000 | 14000 | 14000 | 14000 | 26000 | 14000 |  | 14000 | 14000 | 13000 | 21000 | 14000 | 14000 | 12000 | 20000 | 14000 | 14000 | 12000 |  | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | 4000 | 4000 | 9000 | 9000 | 4000 | 4000 | 6000 | 9000
Erdsonde |  |  |  | 15340 | 0 |  |  | 10620 | 0 |  |  |  |  | 9440 | 0 |  |  | 9440 | 0 |  |  | 9440 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Instandhaltungsanteil |  | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 |  | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 |  | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000
Brennstofflager |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
Wasserspeicher | [25 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000
Solarthermie |  | 13000 | 25000 | 13000 |  | 13000 | 25000 | 13000 |  | 13000 |  | 13000 | 25000 | 13000 |  | 13000 | 25000 | 13000 |  | 13000 | 25000 | 13000 |  | 8000 | 13000 |  |  | 8000 | 13000 |  |  | 8000 | 13000 | 8000
Photovoltaik |  | 8000 | 8000 | 13300 | 10200 | 8000 | 8000 | 13300 | 11500 | 13300 |  | 6300 | 6300 | 11000 | 12100 | 6300 | 6300 | 11000 | 12500 | 13300 | 8000 | 13300 |  | 6300 | 6300 | 6300 | 11000 | 6300 | 6300 | 6300 | 11000 | 14300 | 13300 | 14300 | 14800
PVT-Kollektoren |  |  |  |  | 38880 |  |  |  | 32400 | [5 empty] | 26500 |  |  |  | 24980
Schornstein |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
Gasanschluss
Heizsystem |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Batteriespeicher |  | 5600 | 5600 | 8800 | 8800 | 5600 | 5600 | 8800 | 8800 | 8800 |  | 4500 | 4500 | 7200 | 7200 | 4500 | 4500 | 7200 | 7200 | 7200 | 4500 | 7200 |  | 4500 | 4500 | 4500 | 7200 | 4500 | 4500 | 4500 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
Energiesparpaket | [5 empty] | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | [5 empty] | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | [5 empty] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
Investition | 0 | 39270 | 51270 | 66110 | 84550 | 42530 | 54530 | 59650 | 78630 | 51030 | 0 | 37800 | 49800 | 51640 | 64800 | 39110 | 51110 | 51950 | 63990 | 48810 | 52810 | 54250 | 0 | 18800 | 23800 | 15800 | 23200 | 19160 | 24160 | 15160 | 22560 | 29860 | 33860 | 29860 | 26360
Förderfähig für BEG EM |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung BEG EM |  | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonstige Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung |  | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
verbleibende Investition | 0 | 18270 | 30270 | 45110 | 63550 | 21530 | 33530 | 38650 | 57630 | 30030 | 0 | 16800 | 28800 | 30640 | 43800 | 18110 | 30110 | 30950 | 42990 | 27810 | 31810 | 33250 | 0 | 18800 | 23800 | 15800 | 23200 | 19160 | 24160 | 15160 | 22560 | 29860 | 33860 | 29860 | 26360
Investition im Vergleich | 0 | 18270 | 30270 | 45110 | 63550 | 21530 | 33530 | 38650 | 57630 | 30030 | 0 | 16800 | 28800 | 30640 | 43800 | 18110 | 30110 | 30950 | 42990 | 27810 | 31810 | 33250 | 0 | 18800 | 23800 | 15800 | 23200 | 19160 | 24160 | 15160 | 22560 | 29860 | 33860 | 29860 | 26360
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 0 | 0 | 2150 | 4250 | 0 | 0 | 1470 | 3540 | 0 |  | 0 | 0 | 1330 | 2910 | 0 | 0 | 1190 | 2730 | 0 | 0 | 1190 |  | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 550 | 1080
spezifischer Solarertrag |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Solarertrag pro Jahr |  | 3600 | 3600 | 7200 | 10760 | 3600 | 3600 | 7200 | 10520 | 7200 |  | 2700 | 2700 | 5400 | 10170 | 2700 | 2700 | 5400 | 10150 | 7200 | 3600 | 7200 |  | 2700 | 2700 | 2700 | 5400 | 2700 | 2700 | 2700 | 5400 | 8100 | 7200 | 8100 | 8910
Davon für Wärmepumpe |  | 0 | 0 | 480 | 1040 | 0 | 0 | 360 | 930 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 740 | 0 | 0 | 300 | 760 | 0 | 0 | 320 |  | 0 | 0 | 220 | 280 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 140 | 280
Davon für Haushaltsstrom |  | 2070 | 2070 | 2680 | 2930 | 1750 | 1750 | 2250 | 2400 | 2250 |  | 1550 | 1550 | 2010 | 2280 | 1200 | 1200 | 1530 | 1660 | 1600 | 1290 | 1600 |  | 1550 | 1550 | 1550 | 2010 | 1440 | 1440 | 1440 | 1860 | 2010 | 1970 | 2010 | 2040
Öl pro Jahr | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erdgas pro Jahr | [10 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scheitholz pro Jahr |  | 9.8 | 6.2 |  |  | 7.7 | 4 |  |  | 7.7 |  | 5.7 | 2 |  |  | 5.3 | 1.5 |  |  | 5.3 | 1.5 |  |  | 2.4 | 0.8 |  |  | 1.8 | 0.4 |  |  | 1.8 | 0.4
Strom pro Jahr | 4000 | 1930 | 1930 | 1320 | 1070 | 1300 | 1300 | 800 | 650 | 800 | 3000 | 1450 | 1450 | 990 | 720 | 800 | 800 | 470 | 340 | 400 | 710 | 400 | 3000 | 1450 | 1450 | 1450 | 990 | 1210 | 1210 | 1210 | 790 | 640 | 680 | 640 | 610
Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 0 | 0 | 1670 | 3210 | 0 | 0 | 1110 | 2610 | 0 |  | 0 | 0 | 1030 | 2170 | 0 | 0 | 890 | 1970 | 0 | 0 | 870 |  | 0 | 0 | 1030 | 970 | 0 | 0 | 880 | 830 | 0 | 0 | 410 | 800
Stromeinspeisung pro Jahr |  | 1300 | 1300 | 3710 | 6440 | 1640 | 1640 | 4310 | 6900 | 4670 |  | 980 | 980 | 2840 | 6880 | 1350 | 1350 | 3380 | 7530 | 5400 | 2160 | 5080 |  | 980 | 980 | 760 | 2860 | 1100 | 1100 | 900 | 3060 | 5850 | 4990 | 5710 | 6350
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 19000 | 12220 | -720 | -2160 | 14140 | 7220 | -2400 | -3640 | 10610 | 18000 | 11170 | 4250 | -820 | -3990 | 9430 | 2200 | -2020 | -5220 | 4980 | 1300 | -3810 | 8500 | 4770 | 1960 | 1720 | -900 | 3530 | 750 | 1190 | -1440 | -1790 | -3670 | -4660 | -4940
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 1750 | 1390 | 1000 | 1330 | 1290 | 920 | 630 | 990 | 1090 | 3000 | 1150 | 780 | 680 | 900 | 850 | 470 | 440 | 690 | 690 | 430 | 400 | 1860 | 810 | 660 | 870 | 670 | 670 | 520 | 730 | 550 | 440 | 310 | 370 | 470
Einspeiseerlös pro Jahr |  | 110 | 110 | 300 | 520 | 130 | 130 | 350 | 560 | 380 |  | 80 | 80 | 230 | 560 | 110 | 110 | 280 | 610 | 440 | 180 | 420 |  | 80 | 80 | 60 | 230 | 90 | 90 | 70 | 250 | 480 | 410 | 470 | 520
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 380 | 440 | 350 | 490 | 380 | 440 | 330 | 440 | 400 | 150 | 370 | 430 | 310 | 400 | 370 | 430 | 310 | 390 | 400 | 440 | 320 | 150 | 220 | 250 | 210 | 230 | 220 | 250 | 210 | 230 | 250 | 280 | 260 | 240
Batterieersatz pro Jahr |  | 140 | 140 | 220 | 220 | 140 | 140 | 220 | 220 | 220 |  | 110 | 110 | 180 | 180 | 110 | 110 | 180 | 180 | 180 | 110 | 180 |  | 110 | 110 | 110 | 180 | 110 | 110 | 110 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 2160 | 1860 | 1270 | 1520 | 1680 | 1370 | 830 | 1090 | 1330 | 3150 | 1550 | 1240 | 940 | 920 | 1220 | 900 | 650 | 650 | 830 | 800 | 480 | 2010 | 1060 | 940 | 1130 | 850 | 910 | 790 | 980 | 710 | 390 | 360 | 340 | 370
Kosteneinsparung nach 20 Jahren |  | 44530 | 38530 | 35490 | 12050 | 50870 | 45070 | 50750 | 26570 | 49370 |  | 15200 | 9400 | 13560 | 800 | 20490 | 14890 | 19050 | 7010 | 18590 | 15190 | 20150 |  | 200 | -2400 | 1800 | 0 | 2840 | 240 | 5440 | 3440 | 2540 | -860 | 3540 | 6440
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 5.8185 | 8.7994 | 11.1935 | 16.8122 | 5.9475 | 8.5318 | 8.6465 | 13.6888 | 7.5642 |  | 10.5 | 15.0785 | 13.8643 | 19.6413 | 9.3834 | 13.3822 | 12.38 | 17.196 | 11.9871 | 13.5362 | 12.4532 |  | 19.7895 | 22.243 | 17.9545 | 20 | 17.4182 | 19.8033 | 14.7184 | 17.3538 | 18.4321 | 20.5212 | 17.8802 | 16.0732
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | -1.2 | 0.1 | 0 | -1.3 | -2 | -1.9 | 5.3 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -2.2 | -0.1 | -0.3 | -1.1 | -2.9 | -2.6 | -0.8 | -2.1 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | -0.8 | -2.9 | -2.4 | -0.8 | -2.8
Autarkie Wärme | 0% | 30.68% | 56.26% | 93.7% | 87.89% | 45.36% | 71.47% | 95.81% | 90.15% | 45.36% | 0% | 28.67% | 74.8% | 93.13% | 85.53% | 33.47% | 81.67% | 94.07% | 86.87% | 33.47% | 81.67% | 94.2% | 0% | 21.82% | 72.91% | 81.27% | 82.36% | 37.82% | 88.36% | 84% | 84.91% | 37.82% | 88.36% | 92.55% | 85.45%
Autarkie Strom | 0% | 51.75% | 51.75% | 67% | 73.25% | 67.5% | 67.5% | 80% | 83.75% | 80% | 0% | 51.67% | 51.67% | 67% | 76% | 73.33% | 73.33% | 84.33% | 88.67% | 86.67% | 76.33% | 86.67% | 0% | 51.67% | 51.67% | 51.67% | 67% | 59.67% | 59.67% | 59.67% | 73.67% | 78.67% | 77.33% | 78.67% | 79.67%
Autarkie gesamt ohne eigenes Holz | 0% | 37.7% | 59.93% | 102.4% | 107.1% | 53.64% | 76.33% | 107.9% | 111.9% | 65.21% | 0% | 37.94% | 76.39% | 104.6% | 122.2% | 47.61% | 87.78% | 111.2% | 129% | 72.33% | 92.78% | 121.2% | 0% | 43.88% | 76.94% | 79.76% | 110.6% | 58.47% | 91.18% | 86% | 116.9% | 121.1% | 143.2% | 154.8% | 158.1%
Autarkie gesamt mit eignem Holz | 0% | 98.11% | 98.15% | 102.4% | 107.1% | 101.1% | 101% | 107.9% | 111.9% | 112.7% | 0% | 97.48% | 97.28% | 104.6% | 122.2% | 103% | 103.4% | 111.2% | 129% | 127.7% | 108.4% | 121.2% | 0% | 96.96% | 94.64% | 79.76% | 110.6% | 98.28% | 100% | 86% | 116.9% | 160.9% | 152% | 154.8% | 158.1%
Energiekennwert | 254.1667 | 158.3333 | 101.8333 | -6 | -18 | 117.8333 | 60.1667 | -20 | -30.3333 | 88.4167 | 128.5714 | 79.7857 | 30.3571 | -5.8571 | -28.5 | 67.3571 | 15.7143 | -14.4286 | -37.2857 | 35.5714 | 9.2857 | -27.2143 | 70.8333 | 39.75 | 16.3333 | 14.3333 | -7.5 | 29.4167 | 6.25 | 9.9167 | -12 | -14.9167 | -30.5833 | -38.8333 | -41.1667
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Gesamt: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 12: | zu Kapitel 4, Holzheizung, Wärmepumpe und thermische Solaranlage und Photovoltaik
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Ausgangswerte:
Ölverbrauch | 2500 | Liter | gültiger Wert |  |  |  | 2500 | Liter
Gasverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Scheitholzverbrauch | 0 | rm | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Pelletverbrauch | 0 | t | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Heizstromverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Energie für Warmwasser (aus Tab.1) | 4600 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 4600 | kWh | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte:
Verluste Warmwasser (aus Tab1) | 3000 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 3000 | kWh | Öl | 0.31 | kg/kWh | 0.31 | kg/kWh
Wirkungsgrad Heizung (Brennwert) | 0.8 |  | gültiger Wert |  |  |  | 0.8 |  | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Ölpreis | 1.4 | €/Liter | gültiger Wert |  |  |  | 1,4 €/ Liter |  | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 12,0 ct/kWh |  | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 1880 | kWh/rm | 5.3191 | 100 | €/ rm | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Pelletpreis | 400 | €/ t | gültiger Wert | 5400 | kWh/t | 7.4074 | 400 | €/ t
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 40,0 ct/kWh
Heizstrompreis | 28 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 28 | ct/kWh
Wärmepumpenstrompreis | 28 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 28 | ct/kWh
Einspeisevergütung bis 10 kWp | 8.2 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 8.2 | ct/kWh
Einspeisevergütung über 10 kWp | 7.1 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 7.1 | ct/kWh
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  |  |  | 1000 | kWh/m²a
Maximale Dachfläche | 66 | m² | gültiger Wert |  |  |  | 66 | m²
spezifische Leistung Photovoltaik | 150 | W/m² | gültiger Wert |  |  |  | 150 | W/m²
Spezifische Leistung PVT elektrisch | 203 | W/m² | gültiger Wert |  |  |  | 203 | W/m131
Spezifische Leistung PVT thermisch | 452 | W/m³ | gültiger Wert |  |  |  | 452 | W/m132
Spezifischer Preis PVT | 1350 | €/m² | gültiger Wert |  |  |  | 1350 | €/m²
Wohnfläche | 120 | m² | gültiger Wert |  |  |  | 120 | m²
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  |  |  | 4000 kWh/a
Energiesparen bei Heizung | 0 | kWh/a | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh/a
Energiesparen bei Warmwasser | 0 | kWh/a | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh/a
Energiesparen bei Strom | 0 | kWh/a | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh/a
Wartungskosten | 0.5 | % | gültiger Wert |  |  |  | 0.5 | %
Neubauvorhaben | a | n oder a eingeben | gültiger Wert |  |  |  | a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 11 a | Variante 11 b | Variante 13 a | Variante 13 b | Variante 11 c
|  | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Scheitholzkessel | Scheitholzofen | Zentralgerät
|  | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und | Brauchwasser und
|  | Heizung + Solar- | Heizung + PVT- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar- | Heizung + Solar-
|  | thermie + Photo- | Kollektor + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo- | thermie + Photo-
|  | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher | voltaik + Speicher
Leistung Wärmepumpe |  | 6.2 | 10.6 |  |  | 10.6
Sondenlänge |  | 130 | 0
Vorlauftemperatur |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Jahresarbeitszahl (JAZ) |  | 4.5 | 4.5 |  |  | 4
Wikungsgrad (Brennwert) Ofen/ Kessel |  |  |  | 81% | 79%
Fläche Kollektor |  | 12 | 28.8 | 12 | 12 | 0
Korrigierte Fläche Kollektor |  | 12 |  | 12 | 12 | 0
Ausrichtungsfaktor Kollektor (Abb.3, Kap.2) |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110%
Leistung Photovoltaik |  | 4 | 5.8 | 4 | 4 | 4
Zusätzliche Leistung Photovoltaik |  |  | 0
Korrigierte Leistung Photovoltaik |  | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
Benötigte Dachfläche |  | 26.7 | 28.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7
Einspeisevergütung |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
Ausrichtungsfaktor Module (Abb.3, Kap.2) |  | 110% | 110% | 110% | 110% | 110%
Faktor Verschattung |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Wirkungsgrad |  | 93% | 93% | 93% | 93% | 93%
Batteriespeicher |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Wärmeerzeuger |  | 19000 | 30000 | 14000 | 4000 | 30000
Erdsonde |  | 15340 | 0 | 0 | 0 | 0
Instandhaltungsanteil |  | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330
Brennstofflager |  |  |  | 1000 | 1000
Wasserspeicher | [5 empty] | 1000
PVT-Kollektoren |  |  | 38880
Solarthermie |  | 13000 | 27070 | 13000 | 13000 | 0
Photovoltaik |  | 8000 | 11810 | 8000 | 8000 | 8000
weitere Photovoltaik |  |  | 0
Schornstein |  |  |  | 1000 | 1000
Gasanschluss
Heizsystem |  | 6000 | 6000 | 6000 | 0
Batteriespeicher |  | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600
Energiesparpaket |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investition | 0 | 57610 | 71150 | 39270 | 23270 | 35270
maximale förderfähige Kosten |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Fördersatz |  | 70% | 70% | 70% | 60% | 70%
Förderfähig für BEG EM |  | 30000 | 30000 | 30000 | 13000 | 30000
Förderung BEG EM |  | 21000 | 21000 | 21000 | 7800 | 21000
Sonstige Förderung
Förderung Land/ Kommune
Förderung | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 7800 | 21000
verbleibende Investition | 0 | 36610 | 50150 | 18270 | 15470 | 14270
Investition im Vergleich | 0 | 36610 | 50150 | 18270 | 15470 | 14270
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 2150 | 4250 | 0 | 0 | 4780
spezifischer Solarertrag |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Solarertrag pro Jahr |  | 3600 | 5740 | 3600 | 3600 | 3600
Davon für Wärmepumpe |  | 370 | 810 | 0 | 0 | 830
Davon für Haushaltsstrom |  | 2070 | 2280 | 2070 | 2070 | 2070
Öl pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0
Erdgas pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scheitholz pro Jahr |  | 0 | 0 | 18370 | 6280 | 0
Pellet pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizstrom pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 4000 | 1930 | 1720 | 1930 | 1930 | 1930
Rest Wärmepumpenstrom pro Jahr |  | 1780 | 3440 | 0 | 0 | 3950
Stromeinspeisung pro Jahr |  | 930 | 2650 | 1300 | 1300 | 470
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 2780 | 2510 | 19000 | 23410 | 5410
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 1270 | 1650 | 1750 | 3290 | 1880
Einspeiseerlös pro Jahr |  | 80 | 220 | 110 | 110 | 40
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 330 | 460 | 380 | 260 | 320
Batterieersatz pro Jahr |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Sonstige Betriebskosten
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 1660 | 2030 | 2160 | 3580 | 2300
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 36190 | 15250 | 44530 | 18930 | 45730
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 10.0577 | 15.3364 | 5.8185 | 8.9942 | 4.7567
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 5.6 | 3
Autarkie Wärme | 0% | 93.3% | 87% | 30.7% | 14% | 85.1%
Autarkie Strom | 0% | 51.8% | 57% | 51.8% | 51.8% | 51.8%
Autarkie Gesamt ohne eigenes Holz | 0% | 90.9% | 91.8% | 37.7% | 23.2% | 82.3%
Autarkie Gesamt mit eigenem Holz | 0% | 90.9% | 91.8% | 97.9% | 43.8% | 82.3%
Energiekennwert | 254.1667 | 23.1667 | 20.9167 | 158.3333 | 195.0833 | 45.0833
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Berechnung (hidden)
Brauchwasser Anlage Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche | 12 |  |  | #REF!
Faktor | 1 |  |  | #REF!
Globalstarhlung | 1000 |  |  | 1000
WW | 4600 |  |  | 4600
WWVerl | 3000 |  |  | 3000
WWNutz | 1600 |  |  | 1600
Ertrag | 460 |  |  | #REF!
Solarertrag | 5520 |  |  | #REF!
Verbl WW | 2400 |  |  | 2400
korr Solarertrag | 1680 |  |  | #REF!
Einsparung | 3880 |  |  | #REF!
Heizungsunterstützung Flachkollektor
|  | WP |  | Kessel | Ofen | Zentralgerät
Fläche |  | 12 |  | 12 | 12 | 0
Faktor |  | 100% |  | 100% | 100% | 100%
Globalstarhlung |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000
WW |  | 4600 |  | 4600 | 4600 | 4600
WWVerl |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000
WWNutz |  | 1600 |  | 1600 | 1600 | 1600
Heizwärme |  | 17520 |  | 17520 | 17520 | 17520
Vorlauftemp |  | 35 |  | 35 | 35 | 35
Ertrag |  | 360 |  | 360 | 360 | 360
Korr WW |  | 420 |  | 420 | 420 | 420
Korr Hzg |  | 420 |  | 420 | 420 | 420
NT-Hzg |  | 420 |  | 420 | 420 | 420
Solarertrag |  | 5040 |  | 5040 | 5040 | 0
Verbl. WW |  | 2400 |  | 2400 | 2400 | 2400
korr Solarertrag |  | 5040 |  | 5040 | 5040 | 0
Einsparung |  | 7240 |  | 7240 | 7240 | 2200
Luftkollektor
Fläche |  | #REF!
Faktor |  | #REF!
Globalstarhlung |  | #REF!
Heizwärme |  | #REF!
Ertrag |  | #REF!
Solarertrag |  | #REF!
korr Solarertrag |  | #REF!
Eingangsdaten:
WW |  | 1600 | 3200 | 0 |  |  | 3200
Heizwärme |  | 18100 | 11300 | 1800 | 0 |  | 11000
VL |  | 35 | 70 |  |  |  | 35
Kolektorart |  | Flach | Röhre | Luft
Fläche |  | 3 | 6 | 12 | 21 | 39 | 3
Ausgabe
Ertrag/m2 |  | Wenn Luft |  | 360
|  | Wenn Flach |  | 360
|  | wenn 4 p |  | 390
|  | wenn wenig Heizung |  | 390
|  | NT-Hzg |  | 390
|  | Röhre |  | 460
|  | nur WW |  | 370
PV |  | 4 | 5.8 | 4 | 4 | 4
spez Ertrag |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Haushalt |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
ww |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HZg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP |  | 2150 | 4250 | 0 | 0 | 4780
E7 PV |  | 4 | 5.8 | 4 | 4 | 4
E10 spez Ertrag |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
E11 Stromerz |  | 3600 | 5740 | 3600 | 3600 | 3600
E13 Speicher |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
U 24 Haushalt |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
U 18 DLE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U19 WW sonst |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U20 WP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U21 Ehzg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E112 nutzb Heizen |  | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05
E113 PV korr |  | 3.5122 | 5.0927 | 3.5122 | 3.5122 | 3.5122
E114 V mit min |  | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05 | 1.6667e-05
E115 V ohne min |  | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960
E116 Faktor |  | 0.5122 | 0.65268 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122
E117 Vdirekt |  | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960
E118 V über Batt |  | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040
E119 Batterieeffekt |  | 0.6053 | 0.59752 | 0.6053 | 0.6053 | 0.6053
E120 Eigenverbrgrad |  | 0.63964 | 0.44208 | 0.63964 | 0.63964 | 0.63964
E121 E zu V |  | 0.89978 | 1.4346 | 0.89978 | 0.89978 | 0.89978
E122 Eigenverbr ohne Batt |  | 0.31949 | 0.22077 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949
E124 Speicherv |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
E125 Mehrnutzen Batt |  | 1152.5556 | 1270.3228 | 1152.5556 | 1152.5556 | 1152.5556
E126 Speicherv |  | 230.5111 | 254.0646 | 230.5111 | 230.5111 | 230.5111
E127 Eigenverbr |  | 2072.1986 | 2283.4708 | 2072.1986 | 2072.1986 | 2072.1986
Strom für ww
Strom für WP |  | 370 | 810 | 0 | 0 | 830
Strom für Haush |  | 2070 | 2280 | 2070 | 2070 | 2070
Stromeinspeisung |  | 930 | 2400 | 1300 | 1300 | 470
Variante 7 a | p | #REF! |  | Ertrag | #REF! |  | #REF!
Dortmund, Globalstr 1000 kWh/m² | 5 kWp | [5 empty] | Warmwasser | #REF! | kWh/a | #REF! | kWh/d
kWh/Mon
Monat | Tage | Em(5kWp) | Pmax (kW) | Tageslänge | Em | Warmw | Deckung
Jan | 31 | 155.31 | 1.4314 | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
Feb | 28 | 222.6 | 1.8706 | 8.5 | #REF! | #REF! | #REF!
Mrz | 31 | 452.6 | 2.8627 | 10.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Apr | 30 | 570 | 3.1148 | 12.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Mai | 31 | 598.3 | 2.9242 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Jun | 30 | 579 | 2.7183 | 14.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Jul | 31 | 579.7 | 2.6154 | 14.3 | #REF! | #REF! | #REF!
Aug | 31 | 554.9 | 2.7121 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Sep | 30 | 441 | 2.4098 | 12.2 | #REF! | #REF! | #REF!
Okt | 31 | 341 | 2 | 11 | #REF! | #REF! | #REF!
Nov | 30 | 177.3 | 1.3133 | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
Dez | 31 | 133.3 | 1.2286 | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
Summe | 365 | 4805.01 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Variante 7 c | p | #REF! |  | Ertrag | #REF! |  | #REF!
Dortmund, Globalstr 1000 kWh/m² | 5 kWp | [5 empty] | Warmwasser | #REF! | kWh/a | #REF! | kWh/d | Wärme | #REF!
kWh/Mon
Monat | Tage | Em(5kWp) | Pmax (kW) | Tageslänge | Em | Warmw | Deckung | GTZ | Heizw | Deckung
Jan | 31 | 155.31 | 1.4314 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 170 | #REF! | #REF! | #REF!
Feb | 28 | 222.6 | 1.8706 | 8.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 150 | #REF! | #REF! | #REF!
Mrz | 31 | 452.6 | 2.8627 | 10.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 130 | #REF! | #REF! | #REF!
Apr | 30 | 570 | 3.1148 | 12.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF! | #REF!
Mai | 31 | 598.3 | 2.9242 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | #REF! | #REF!
Jun | 30 | 579 | 2.7183 | 14.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Jul | 31 | 579.7 | 2.6154 | 14.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Aug | 31 | 554.9 | 2.7121 | 13.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Sep | 30 | 441 | 2.4098 | 12.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
Okt | 31 | 341 | 2 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF! | #REF!
Nov | 30 | 177.3 | 1.3133 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | #REF! | #REF! | #REF!
Dez | 31 | 133.3 | 1.2286 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 160 | #REF! | #REF! | #REF!
Summe | 365 | 4805.01 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 960 | #REF! | #REF! | #REF!
Heizwärme |  | 17520 |  | Heizwärme |  | 17520
WW Nutz |  | 1600 |  | WW Nutz |  | 1600
JAZ |  | 4.5 |  | JAZ |  | 4.5
Leistung WP |  | 10.6 |  | Leistung WP |  | 10.6
|  |  |  | Benötigte Umweltwärme |  | 14871.1111
Sondenlänge |  | 214 |  | WärmePVT/m² |  | 517
|  |  |  | Fläche PVT |  | 28.8
|  |  |  | Max Dachfl |  | 66
|  |  |  | Fläche PVTkorr |  | 28.8
9c - 1 |  |  |  | Restwärme |  | 0
Globalstrahlung |  | 1000 |  | Sondenlänge |  | 0 |  | 1000
Faktor |  | 1 | [5 empty] | 1
Fläche |  | 12 | [5 empty] | 0
Einstrahlung |  | 12000 | [5 empty] | 0
Solarertrag |  | 5040 | [5 empty] | 0
Rest |  | 6960 | [5 empty] | 0
Nutzungsfaktor |  | 0.2 | [5 empty] | 0
zusätzlich verfügbar |  | 1392 | [5 empty] | 0
Einsparung |  | 8040 | [5 empty] | 0
Wärme - Einsp |  | 11080 | [5 empty] | 19120
JAZ |  | 4.5 | [5 empty] | 4
Strom |  | 2462.2222 | [5 empty] | 4780
Wärme - St zusätzl |  | 9688 | [5 empty] | 19120
Strom |  | 2150 | [5 empty] | 4780
JAZ korr |  | 5.2 | [5 empty] | 4
DJAZ |  | 0.7 | [5 empty] | 0
Leistung WP |  | 6.2 | [5 empty] | 10.6
Sondenlänge |  | 130
Holzofen
Wirkungsgrad | 0.79
Heizwärme | 17520
Nutzwärme | 19920
Holzwärme | 10000
Verbrauch | 6280
Holzkessel
Wirkungsgrad | 0.81
Heizwärme | 17520
Nutzwärme | 14880
Verbrauch | 18370