## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 4: | Haustechnikvarianten beim Altbau Schulte
Vollständige Tabelle mit allen Varianten (zur Tabelle im "Ratgeber Heizung", Seite 190/191) - Stand 18.03.2023
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Ölverbrauch | 3560 | Liter
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a |  |  |  |  | CO2-Faktoren:
Ölpreis | 14 | Cent/kWh |  |  |  |  | Öl | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | 1900 | kWh/rm | 5.2632 | ct/kWh | Holz | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | 4900 | kWh/t | 6.1224 | ct/kWh | Pellet | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Heizungs- | Variante 0 a | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 a | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| Öl-Heizung | optimierung | Öl- | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Luft-Wärmepumpe | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | unterstützung | Brauchwasser | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | und Öl-Brennwert | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  |  | außerhalb der | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | unterstützung | unterstützung |  |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Batterie- | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  |  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie | [5 empty] | und Batterie |  |  |  | Speicher |  | Speicher |  | und Speicher
Wärmeerzeuger |  |  | 14000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 39000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil |  |  | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330
Brennstofflager | [5 empty] | 1000 | 2000 | [12 empty] | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [14 empty] | 9000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 | [5 empty] | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [16 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher | [18 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 1500 | 8170 | 8170 | 9670 | 17170 | 24170 | 32170 | 39170 | 5170 | 5170 | 28670 | 19170 | 35370 | 16170 | 20170 | 20170 | 21170 | 26170 | 27170 | 35170 | 34170 | 27170 | 37170 | 42170 | 35170 | 47470 | 29170 | 34170 | 45370 | 50370 | 57470 | 62470
Förderfähig für BEG EM | [5 empty] | 0 | 0 |  | 48500 | 14500 | 14500 | 38000 | 28500 | 44700 | 9000 | 13000 |  |  |  | 36500 | 44500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 56800 | 28500 | 28500 | 44700 | 44700 | 56800 | 56800
Förderung BEG EM | [5 empty] | 0 | 0 |  | 16975 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 |  |  |  | 9250 | 10850 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
sonstige Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 225 | 225 | 225 |  |  |  | 225 | 225 | 225
Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 16975 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 | 225 | 225 | 225 | 9250 | 10850 | 8550 | 225 | 225 | 225 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
verbleibende Investition | 0 | 1275 | 7945 | 7945 | 9445 | 16945 | 23945 | 29770 | 22195 | -630 | -630 | 13470 | 7770 | 17490 | 13920 | 16920 | 19945 | 20945 | 25945 | 17920 | 24320 | 25620 | 26945 | 36945 | 41945 | 26270 | 25400 | 17770 | 22770 | 27490 | 32490 | 35400 | 40400
Investition im Vergleich | 0 | 1275 | 7945 | 7945 | 9445 | 16945 | 23945 | 29770 | 22195 | -630 | -630 | 13470 | 7770 | 17490 | 13920 | 16920 | 19945 | 20945 | 25945 | 17920 | 24320 | 25620 | 26945 | 36945 | 41945 | 26270 | 25400 | 17770 | 22770 | 27490 | 32490 | 35400 | 40400
Wärme pro Jahr | 35880 | 28860 | 25120 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 21790 | 20400 | 20000 | 20000 | 20000 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 530 | 440 | 540 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 510 | 560 | 1360 | 220 | 220 | 530 | 420 | 5880 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 36410 | 29300 | 25660 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 22300 | 20960 | 21360 | 20220 | 20220 | 30420 | 22430 | 10780 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 5240 | 4220 | 3730 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 2820 | 2670 | 2940 | 2490 | 2490 | 1790 | 1520 | 2490 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 940 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 560 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 350 | 350 | 480 | 400 | 400 | 250 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 5440 | 4420 | 3930 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 3020 | 2870 | 3090 | 2280 | 2120 | 2190 | 1920 | 2740 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 19125 | 22255 | 32255 | 35355 | 42655 | 41455 | 14230 | 29405 | 58230 | 58230 | 54930 | 33430 | 48710 | 34480 | 34480 | 27055 | 42255 | 40455 | 47080 | 46080 | 28380 | 29055 | 31655 | 29255 | 31530 | 52400 | 27030 | 24030 | 50110 | 47510 | 55800 | 54000
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 1.25 | 5.2616 | 3.9527 | 4.2165 | 5.6862 | 7.3226 | 13.5318 | 8.6027 | sofort | sofort | 3.9386 | 3.7718 | 5.284 | 5.7521 | 6.5837 | 8.4872 | 6.6282 | 7.8148 | 5.5138 | 6.9091 | 9.4889 | 9.6232 | 10.7711 | 11.7823 | 9.09 | 6.5296 | 7.933 | 9.7308 | 7.0851 | 8.1225 | 7.7632 | 8.5593
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 4.8 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0.2467% | 0.2467% | 0% | 0% | 46.82% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 23.5% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
Einstufung im Energieausweis | H | H | G | G | G | H | H | G | G | G | G | B | D | B | G | G | G | G | G | H | G | D | D | C | C | C | A | C | C | A | A | A+ | A+
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 4: | Haustechnikvarianten bei Ölheizung
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 18.03.2023 - Ergänzung 06.01.2024
Sie können bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zwischen den Bedingungen vor und nach dem 01.01.2024 wählen und bei der neuen Förderung Ihre individuellen Bedingungen eingeben. Die Werte der alten Förderung beziehen sich auf die im Buch vorgegbenen Bedingungen.
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
[5 empty] | Ausgangswerte: | [28 empty] | Umrechnungsfaktoren
Ölverbrauch | 3560 | Liter | gültiger Wert |  | 3560 | Liter | [27 empty] | 1
Umrechnungsfaktor | 0.5695 |  | gültiger Wert |  | 0.56938
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  | 1000 | kWh/m²a | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte: | [23 empty] | 1
Ölpreis | 14 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 14 | Cent/kWh | Öl | 0.31 | kg/kWh | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 5.2632 | 100 | €/ rm | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | gültiger Wert | 6.1224 | 300 | €/ t | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 32 | Cent/kWh | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 30 | Cent/kWh | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a |  |  | 20270 | kWh/a | [27 empty] | 1
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  | 4000 | kWh/a | [27 empty] | 1
Förderung BEG EM ab 01.01.2024 | n | j oder n eingeben | gültiger Wert |  | n | [28 empty] | #VALUE!
Bezeichnung | Ist-Zustand | Heizungs- | Variante 0 a | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 a | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| Öl-Heizung | optimierung | Öl- | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Luft-Wärmepumpe | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | unterstützung | Brauchwasser | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | und Öl-Brennwert | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  |  | außerhalb der | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | unterstützung | unterstützung |  |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Batterie- | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  |  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie | [5 empty] | und Batterie |  |  |  | Speicher |  | Speicher |  | und Speicher
Wärmeerzeuger |  |  | 14000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 39000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil |  |  | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330
Brennstofflager | [5 empty] | 1000 | 2000 | [12 empty] | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [14 empty] | 9000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 | [5 empty] | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [16 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher | [18 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 1500 | 8170 | 8170 | 9670 | 17170 | 24170 | 32170 | 39170 | 5170 | 5170 | 28670 | 19170 | 35370 | 16170 | 20170 | 20170 | 21170 | 26170 | 27170 | 35170 | 34170 | 27170 | 37170 | 42170 | 35170 | 47470 | 29170 | 34170 | 45370 | 50370 | 57470 | 62470
maximale förderfähige Kosten BEG neu |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Fördersatz BEG neu |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 60% | 60% | 0% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 15% | 15% | 15% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Förderfähig BEG neu |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 26500 | 30000 | 0 | 30000 | 14500 | 14500 | 30000 | 28500 | 30000 | 10500 | 14500 | 1500 | 1500 | 1500 | 30000 | 30000 | 28500 | 21500 | 21500 | 21500 | 30000 | 30000 | 28500 | 28500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Förderung BEG neu |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 15900 | 18000 | 0 | 18000 | 10150 | 10150 | 21000 | 19950 | 21000 | 6300 | 8700 | 225 | 225 | 225 | 21000 | 21000 | 17100 | 12900 | 12900 | 12900 | 21000 | 21000 | 19950 | 19950 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000
Förderfähig für BEG EM alt |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 48500 | 14500 | 14500 | 38000 | 28500 | 44700 | 9000 | 13000 | 1500 | 1500 | 1500 | 36500 | 44500 | 28500 | 1500 | 1500 | 1500 | 44500 | 56800 | 28500 | 28500 | 44700 | 44700 | 56800 | 56800
Förderung BEG EM alt |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  | 16975 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 | 225 | 225 | 225 | 9250 | 10850 | 8550 | 225 | 225 | 225 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
Sonstige Förderung | [7 empty] | 2400
Förderung Land/ Kommune
Förderung | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 16975 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 | 225 | 225 | 225 | 9250 | 10850 | 8550 | 225 | 225 | 225 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
verbleibende Investition | 0 | 1275 | 7945 | 7945 | 9445 | 16945 | 23945 | 29770 | 22195 | -630 | -630 | 13470 | 7770 | 17490 | 13920 | 16920 | 19945 | 20945 | 25945 | 17920 | 24320 | 25620 | 26945 | 36945 | 41945 | 26270 | 25400 | 17770 | 22770 | 27490 | 32490 | 35400 | 40400
Investition im Vergleich | 0 | 1275 | 7945 | 7945 | 9445 | 16945 | 23945 | 29770 | 22195 | -630 | -630 | 13470 | 7770 | 17490 | 13920 | 16920 | 19945 | 20945 | 25945 | 17920 | 24320 | 25620 | 26945 | 36945 | 41945 | 26270 | 25400 | 17770 | 22770 | 27490 | 32490 | 35400 | 40400
Wärme pro Jahr | 35880 | 28860 | 25120 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 21790 | 20400 | 20000 | 20000 | 20000 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 530 | 440 | 540 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 510 | 560 | 1360 | 220 | 220 | 530 | 420 | 5880 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 36410 | 29300 | 25660 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 22300 | 20960 | 21360 | 20220 | 20220 | 30420 | 22430 | 10780 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 5240 | 4220 | 3730 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 2820 | 2670 | 2940 | 2490 | 2490 | 1790 | 1520 | 2490 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 940 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 560 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 350 | 350 | 480 | 400 | 400 | 250 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 5440 | 4420 | 3930 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 3020 | 2870 | 3090 | 2280 | 2120 | 2190 | 1920 | 2740 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 19125 | 22255 | 32255 | 35355 | 42655 | 41455 | 14230 | 29405 | 58230 | 58230 | 54930 | 33430 | 48710 | 34480 | 34480 | 27055 | 42255 | 40455 | 47080 | 46080 | 28380 | 29055 | 31655 | 29255 | 31530 | 52400 | 27030 | 24030 | 50110 | 47510 | 55800 | 54000
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 1.25 | 5.2616 | 3.9527 | 4.2165 | 5.6862 | 7.3226 | 13.5318 | 8.6027 | sofort | sofort | 3.9386 | 3.7718 | 5.284 | 5.7521 | 6.5837 | 8.4872 | 6.6282 | 7.8148 | 5.5138 | 6.9091 | 9.4889 | 9.6232 | 10.7711 | 11.7823 | 9.09 | 6.5296 | 7.933 | 9.7308 | 7.0851 | 8.1225 | 7.7632 | 8.5593
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 4.8 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0.2467% | 0.2467% | 0% | 0% | 46.82% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 23.5% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand