## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 3: | Haustechnikvarianten beim Neubau Meier ohne BEG-Förderung
Vollständige Tabelle mit allen Varianten (zur Tabelle im "Ratgeber Heizung", Seite 168/169) - Stand 18.03.2023
Die BEG-Förderung für Neubauten wird in der Tabelle nicht berücksichtigt, da die Förderfähigkeit stark von der Auswahl der Baumaterialien abhängt, was hier nicht bewertet werden kann.
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Wohnfläche | 100 | m²
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a |  |  |  |  | CO2-Faktoren:
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | 1900 | kWh/rm | 5.2632 | ct/kWh | Holz | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | 4900 | kWh/t | 6.1224 | ct/kWh | Pellet | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 9200 | kWh/a
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a
Bezeichnung | Ausgangsplanung | Variante 0 | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 3 c | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 5 | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 6 d | Variante 6 e | Variante 6 f | Variante 7 | Variante 8 a | Variante 8 b | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
|  | Brennwertkessel | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit Motor | BHKW mit | Fernwärme + ST | Fernwärme + ST | Fernwärme, | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  | und Solarthermie |  |  |  | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | erneuerbar |  |  | unterstützung | Elektroheizung | Elektroheizung | Elektroheizung | Elektroheizung | Luftheizung | Luftheizung | Solarthermie | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
[12 empty] | entspricht |  | und Speicher | und Solarthermie | und Solarthermie | und Solarthermie | und Solarthermie | [5 empty] | und Speicher |  | und Speicher | und Photovoltaik | und Photovoltaik
[5 empty] | → Anmerkung | [6 empty] | Variante 0 |  |  |  | und Speicher |  | und Speicher | [9 empty] | und Speicher
[17 empty] | Passivhaus | Passivhaus | Sonnenhaus |  |  |  | Sonnenhaus | Sonnenhaus | Sonnenhaus | Sonnenhaus | Sonnenhaus | Sonnenhaus
Effizienzhaus | kein | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Bauliche Verbesserung |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Wärmeerzeuger | 10000 | 10000 | 17000 | 30000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 12000 | 25000 | 30900 | 10000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 10000 | 30000 | 40000 | 30900 | 25000 | 25000 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900
Solarthermie | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  | 13000 |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 20000 |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [12 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1500 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 1500
Gasanschluss | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000
Heizsystem | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Lüftungsanlage | 6500 | 6500 | 1500 | 1500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 1500 | 6500 | 1500 | 6500 | 10000 | 10000 | 6500 | 6500 | 10000 | 10000 | 1500 | 6500 | 6500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Visualisierung
Batteriespeicher | [13 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 37000 | 47000 | 34000 | 47000 | 59000 | 66000 | 41500 | 41500 | 27500 | 47500 | 48400 | 47000 | 37000 | 42000 | 41500 | 46500 | 42000 | 47000 | 47000 | 54000 | 62000 | 61400 | 52500 | 57500 | 58400 | 63400 | 71400 | 76400
Förderung BEG WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung Einzelmaßnahmen
Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
verbleibende Investition | 37000 | 47000 | 34000 | 47000 | 59000 | 66000 | 41500 | 41500 | 27500 | 47500 | 48400 | 47000 | 37000 | 42000 | 41500 | 46500 | 42000 | 47000 | 47000 | 54000 | 62000 | 61400 | 52500 | 57500 | 58400 | 63400 | 71400 | 76400
Investition im Vergleich | 0 | 10000 | -3000 | 10000 | 22000 | 29000 | 4500 | 4500 | -9500 | 10500 | 11400 | 10000 | 0 | 5000 | 4500 | 9500 | 5000 | 10000 | 10000 | 17000 | 25000 | 24400 | 15500 | 20500 | 21400 | 26400 | 34400 | 39400
Wärme pro Jahr | 4550 | 1490 | 11210 | 8760 | 4360 | 4750 | 3110 | 3110 | 6790 | 895 | 1010 | 1490 | [6 empty] | 4380 | 490 | 540 | 590
Strom pro Jahr | 540 | 640 | 370 | 590 | 0 | 0 | 580 | 580 | 390 | 715 | 710 | 640 | 1540 | 1540 | 1770 | 1770 | 950 | 950 | 430 | 1450 | 1450 | 750 | 1170 | 1170 | 1040 | 1040 | 610 | 610
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 5090 | 2130 | 11580 | 9350 | 4360 | 4750 | 3690 | 3690 | 7180 | 1610 | 1720 | 2130 | 1540 | 1540 | 1770 | 1770 | 950 | 950 | 4810 | 1940 | 1990 | 1340 | 1170 | 1170 | 1040 | 1040 | 610 | 610
Energiekosten pro Jahr | 760 | 440 | 740 | 770 | 520 | 570 | 530 | 530 | 800 | 560 | 580 | 440 | 620 | 620 | 710 | 710 | 380 | 380 | 400 | 520 | 490 | 480 | 470 | 470 | 420 | 420 | 240 | 240
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 3540 | 3570 | 3570 | 4060 | 4060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1500 | 1080 | 2160 | 1090 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 2120 | 1070 | 2140 | 1220 | 2440
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 680 | 640 | 980 | 640 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 960 | 630 | 970 | 720 | 1110
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 200 | 150 | 280 | 150 | 280 | 150 | 280 | 200 | 200 | 400 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 960 | 640 | 1140 | 1170 | 480 | 650 | 530 | 530 | 800 | 610 | 630 | 640 | 330 | 220 | 220 | 10 | -110 | -330 | 600 | 720 | 890 | 580 | 40 | -160 | -10 | -220 | -230 | -490 | 960
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | -3600 | -600 | -14200 | -12400 | -22800 | 4100 | 4100 | 12700 | -3500 | -4800 | -3600 | 12600 | 9800 | 10300 | 9500 | 16400 | 15800 | -2800 | -12200 | -23600 | -16800 | 2900 | 1900 | -2000 | -2800 | -10600 | -10400
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 31.25 | 16.6667 | nie | 45.8333 | 93.5484 | 10.4651 | 10.4651 | sofort | 30 | 34.5455 | 31.25 | sofort | 6.7568 | 6.0811 | 10 | 4.6729 | 7.7519 | 27.7778 | 70.8333 | 357.1429 | 64.2105 | 16.8478 | 18.3036 | 22.0619 | 22.3729 | 28.9076 | 27.1724
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1 | -1.5 | -1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.9 | -1.9
Autarkie Wärme | 44.67% | 76.85% | 0% | 0% | 52.61% | 48.37% | 59.89% | 59.89% | 21.96% | 82.5% | 81.3% | 76.85% | 83.26% | 83.26% | 80.76% | 80.76% | 89.67% | 89.67% | 47.72% | 78.91% | 78.37% | 85.43% | 87.28% | 87.28% | 88.7% | 88.7% | 93.37% | 93.37%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.5% | 18.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 37.5% | 27% | 54% | 27.25% | 54.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.5% | 53% | 26.75% | 53.5% | 30.5% | 61%
Einstufung im Energieausweis | A | A + | C | C | A | A | A | A | B | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A * | A + | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  | Investitionskosten: höchstens 1.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 0,5 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 200 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 10.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
|  | In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte |  |  |  |  | Anmerkung:
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als die der Ausgangsplanung |  |  |  |  | Bei dieser Variante können sich die Betriebskosten nach Erreichen von 30.000 Volllaststunden erhöhen (→ Seite 62 im Ratgeber).
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als die Ausgangsplanung |  |  |  |  | Deswegen kann die Kosteneinsparung nach 20 Jahren geringer sein, als nach der Amortisationszeit erwartet.

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 3: | Haustechnikvarianten Neubau ohne BEG Förderung
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 18.03.2023
Die BEG-Förderung für Neubauten wird in der Tabelle nicht berücksichtigt, da die Förderfähigkeit stark von der Auswahl der Baumaterialien abhängt, was hier nicht bewertet werden kann.
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
[5 empty] | Ausgangswerte: | [23 empty] | Umrechnungsfaktoren
Wohnfläche | 100 | m² | gültiger Wert |  | 100 | m² | [22 empty] | 1
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  | 1000 | kWh/m²a | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte: | [18 empty] | 1
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 5.2632 | 100 | €/ rm | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | gültiger Wert | 6.1224 | 300 | €/ t | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 32 | Cent/kWh | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 30 | Cent/kWh | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 9200 | kWh/a |  |  | 9200 | kWh/a | [22 empty] | 1
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  | 4000 | kWh/a | [22 empty] | 1
| Ausgangsplanung | Variante 0 | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 3 c | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 5 | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 6 d | Variante 6 e | Variante 6 f | Variante 7 | Variante 8 a | Variante 8 b | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
|  | Brennwertkessel | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit Motor | BHKW mit | Fernwärme + ST | Fernwärme + ST | Fernwärme, | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  | und Solarthermie |  |  |  | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | erneuerbar |  |  | unterstützung | Elektroheizung | Elektroheizung | Elektroheizung | Elektroheizung | Luftheizung | Luftheizung | Solarthermie | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  | entspricht | [9 empty] | entspricht
|  | Variante 5 |  |  | → Anmerkung | [6 empty] | Variante 0 |  | und Speicher | und Solarthermie | und Solarthermie | und Solarthermie | und Solarthermie | [5 empty] | und Speicher |  | und Speicher | und Photovoltaik | und Photovoltaik
[16 empty] | und Speicher |  | und Speicher | [9 empty] | und Speicher
[17 empty] | Passivhaus | Passivhaus | Sonnenhaus |  |  |  | Sonnenhaus | Sonnenhaus | Sonnenhaus | Sonnenhaus | Sonnenhaus | Sonnenhaus
Effizienzhaus | kein | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Bauliche Verbesserung |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Wärmeerzeuger | 10000 | 10000 | 17000 | 30000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 12000 | 25000 | 30900 | 10000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 10000 | 30000 | 40000 | 30900 | 25000 | 25000 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900
Solarthermie | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  | 13000 |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 20000 |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [12 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1500 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 1500
Gasanschluss | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000
Heizsystem | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Lüftungsanlage | 6500 | 6500 | 1500 | 1500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 1500 | 6500 | 1500 | 6500 | 10000 | 10000 | 6500 | 6500 | 10000 | 10000 | 1500 | 6500 | 6500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Visualisierung
Batteriespeicher | [13 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 37000 | 47000 | 34000 | 47000 | 59000 | 66000 | 41500 | 41500 | 27500 | 47500 | 48400 | 47000 | 37000 | 42000 | 41500 | 46500 | 42000 | 47000 | 47000 | 54000 | 62000 | 61400 | 52500 | 57500 | 58400 | 63400 | 71400 | 76400
Förderung BEG WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung Einzelmaßnahmen
Förderung Land/ Kommune
Förderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
verbleibende Investition | 37000 | 47000 | 34000 | 47000 | 59000 | 66000 | 41500 | 41500 | 27500 | 47500 | 48400 | 47000 | 37000 | 42000 | 41500 | 46500 | 42000 | 47000 | 47000 | 54000 | 62000 | 61400 | 52500 | 57500 | 58400 | 63400 | 71400 | 76400
Investition im Vergleich | 0 | 10000 | -3000 | 10000 | 22000 | 29000 | 4500 | 4500 | -9500 | 10500 | 11400 | 10000 | 0 | 5000 | 4500 | 9500 | 5000 | 10000 | 10000 | 17000 | 25000 | 24400 | 15500 | 20500 | 21400 | 26400 | 34400 | 39400
Wärme pro Jahr | 4550 | 1490 | 11210 | 8760 | 4360 | 4750 | 3110 | 3110 | 6790 | 895 | 1010 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 490 | 540 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 540 | 640 | 370 | 590 | 0 | 0 | 580 | 580 | 390 | 715 | 710 | 640 | 1540 | 1540 | 1770 | 1770 | 950 | 950 | 430 | 1450 | 1450 | 750 | 1170 | 1170 | 1040 | 1040 | 610 | 610
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 5090 | 2130 | 11580 | 9350 | 4360 | 4750 | 3690 | 3690 | 7180 | 1610 | 1720 | 2130 | 1540 | 1540 | 1770 | 1770 | 950 | 950 | 4810 | 1940 | 1990 | 1340 | 1170 | 1170 | 1040 | 1040 | 610 | 610
Energiekosten pro Jahr | 760 | 440 | 740 | 770 | 520 | 570 | 530 | 530 | 800 | 560 | 580 | 440 | 620 | 620 | 710 | 710 | 380 | 380 | 400 | 520 | 490 | 480 | 470 | 470 | 420 | 420 | 240 | 240
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 3540 | 3570 | 3570 | 4060 | 4060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1500 | 1080 | 2160 | 1090 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 2120 | 1070 | 2140 | 1220 | 2440
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 680 | 640 | 980 | 640 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 960 | 630 | 970 | 720 | 1110
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 200 | 150 | 280 | 150 | 280 | 150 | 280 | 200 | 200 | 400 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 960 | 640 | 1140 | 1170 | 480 | 650 | 530 | 530 | 800 | 610 | 630 | 640 | 330 | 220 | 220 | 10 | -110 | -330 | 600 | 720 | 890 | 580 | 40 | -160 | -10 | -220 | -230 | -490
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | -3600 | -600 | -14200 | -12400 | -22800 | 4100 | 4100 | 12700 | -3500 | -4800 | -3600 | 12600 | 9800 | 10300 | 9500 | 16400 | 15800 | -2800 | -12200 | -23600 | -16800 | 2900 | 1900 | -2000 | -2800 | -10600 | -10400
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 31.25 | 16.6667 | nie | 45.8333 | 93.5484 | 10.4651 | 10.4651 | sofort | 30 | 34.5455 | 31.25 | sofort | 6.7568 | 6.0811 | 10 | 4.6729 | 7.7519 | 27.7778 | 70.8333 | 357.1429 | 64.2105 | 16.8478 | 18.3036 | 22.0619 | 22.3729 | 28.9076 | 27.1724
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1 | -1.5 | -1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.9 | -1.9
Autarkie Wärme | 44.67% | 76.85% | 0% | 0% | 52.61% | 48.37% | 59.89% | 59.89% | 21.96% | 82.5% | 81.3% | 76.85% | 83.26% | 83.26% | 80.76% | 80.76% | 89.67% | 89.67% | 47.72% | 78.91% | 78.37% | 85.43% | 87.28% | 87.28% | 88.7% | 88.7% | 93.37% | 93.37%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.5% | 18.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 37.5% | 27% | 54% | 27.25% | 54.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.5% | 53% | 26.75% | 53.5% | 30.5% | 61%
|  | Investitionskosten: höchstens 1.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 0,5 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 200 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 10.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
|  | Bitte eigene Werte eintragen |  |  |  |  | Anmerkung:
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als die der Ausgangsplanung |  |  |  |  | Bei dieser Variante können sich die Betriebskosten nach Erreichen von 30.000 Volllaststunden erhöhen (→ Seite 62 im Ratgeber).
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als die Ausgangsplanung |  |  |  |  | Deswegen kann die Kosteneinsparung nach 20 Jahren geringer sein, als nach der Amortisationszeit erwartet.