## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 3: | zu Kapitel 2, BHKW
Vollständige Tabelle mit allen Varianten - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
CO2-Faktoren:
Ölpreis | 1.4 | €/Liter |  |  |  |  | Öl | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Vergütung für eingespeisten Strom | 14 | Cent/kWh
Wartungskosten | 4 | Cent/kWh
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 5 c | Ist-Zustand | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 5 c | Ist-Zustand | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 5 c
| Haushalt A | BHKW mit | BHKW mit | BHKW mit | Haushalt B | BHKW mit | BHKW mit | BHKW mit | Haushalt C | BHKW mit | BHKW mit | BHKW mit
|  | Motor | Motor | Brennstoffzelle |  | Motor | Motor | Brennstoffzelle |  | Motor | Motor | Brennstoffzelle
|  |  | modulierend |  |  |  | modulierend |  |  |  | modulierend
Ölverbrauch | 2500
Gasverbrauch |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 5500
Wohnfläche | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120
Elektrische Leistung BHKW |  | 5.5 | 3 | 0.7 |  | 5.5 | 3 | 0.7 |  | 5.5 | 3 | 0.7
Thermische Leistung BHKW |  | 12.8 | 8 | 1 |  | 12.8 | 8 | 1 |  | 12.8 | 8 | 1
Wirkungsgrad BHKW |  | 90% | 90% | 85% |  | 90% | 90% | 85% |  | 90% | 90% | 85%
Wärmeerzeuger |  | 35000 | 35000 | 42000 |  | 35000 | 35000 | 42000 |  | 35000 | 35000 | 42000
Instandhaltungsanteil |  | -9330 | -9330 | -9330 |  | -8000 | -8000 | -8000 |  | -6000 | -6000 | -6000
Brennstofflager
Wasserspeicher |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie
Photovoltaik
Schornstein |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher
Investition | 0 | 32170 | 32170 | 39170 | 0 | 31500 | 31500 | 38500 | 0 | 33500 | 33500 | 40500
Förderfähig für BEG EM |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  | 0 | 0 | 0
Förderung BEG EM |  |  |  | 21000 |  |  |  | 21000 |  | 0 | 0 | 0
sonstige Förderung |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1680
Förderung |  | 0 | 0 | 21000 |  | 0 | 0 | 21000 |  | 0 | 0 | 1680
verbleibende Investition | 0 | 32170 | 32170 | 18170 | 0 | 31500 | 31500 | 17500 | 0 | 33500 | 33500 | 38820
Investition im Vergleich | 0 | 32170 | 32170 | 18170 | 0 | 31500 | 31500 | 17500 | 0 | 33500 | 33500 | 38820
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Erdgas pro Jahr |  | 30370 | 21990 |  |  | 20810 | 15720 |  |  | 7940 | 7640
Grünes Gas pro Jahr |  | 0 | 0 | 21090 |  |  |  | 14860 |  |  |  | 7390
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 30370 | 21990 | 21090 | 18000 | 20810 | 15720 | 14860 | 8500 | 7940 | 7640 | 7390
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 5240 | 4240 | 4130 | 3000 | 3700 | 3090 | 2980 | 1860 | 2150 | 2120 | 2090
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 8220 | 2990 | 2350 | 0 | 5630 | 2410 | 1760 | 0 | 2150 | 1880 | 1760
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 2920 | 2990 | 2350 | 0 | 2290 | 2410 | 1760 | 0 | 1130 | 1880 | 1760
Stromerlös pro Jahr | 0 | 2990 | 1440 | 940 | 0 | 2100 | 1160 | 700 | 0 | 850 | 900 | 700
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 330 | 120 | 90 | 150 | 230 | 100 | 70 | 150 | 90 | 80 | 70
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 2580 | 2920 | 3280 | 3150 | 1830 | 2030 | 2350 | 2010 | 1390 | 1300 | 1460
während Jahren |  | 20 | 30 |  |  | 29 | 37 |  |  | 77 | 48
Betriebskosten danach |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 22230 | 15430 | 22230 | 0 | -5100 | -9100 | -1500 | 0 | -21100 | -19300 | -27820
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 11.8272 | 13.5168 | 8.995 |  | 23.8636 | 28.125 | 21.875 |  | 54.0323 | 47.1831 | 70.5818
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 4.9 | 5.8 | 4.1 | 5.3 | 3.5 | 4.1 | 3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 1.8
Autarkie Gesamt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Autarkie Strom | 0% | 73% | 74.75% | 58.75% | 0% | 76% | 80% | 59% | 0% | 38% | 63% | 59%
Energiekennwert | 254.1667 | 253.0833 | 183.25 | 175.75 | 128.5714 | 148.6429 | 112.2857 | 106.1429 | 70.8333 | 66.1667 | 63.6667 | 61.5833
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Gesamt: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 3: | zu Kapitel 2, BHKW
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Ausgangswerte:
Ölverbrauch | 2500 | Liter | gültiger Wert |  |  |  | 2500 | Liter
Gasverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Scheitholzverbrauch | 0 | rm | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Pelletverbrauch | 0 | t | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Heizstromverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Energie für Warmwasser (aus Tab.1) | 4600 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 4600 | kWh | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte:
Verluste Warmwasser (aus Tab1) | 3000 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 3000 | kWh | Öl | 0.31 | kg/kWh | 0.31 | kg/kWh
Wirkungsgrad Heizung (Brennwert) | 0.8 |  | gültiger Wert |  |  |  | 0.8 |  | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Ölpreis | 1.4 | €/Liter | gültiger Wert |  |  |  | 1,4 €/ Liter |  | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh | 0.152 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 12,0 ct/kWh |  | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 1880 | kWh/rm | 5.3191 | 100 | €/ rm | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | gültiger Wert | 5400 | kWh/t | 5.5556 | 300 | €/ t | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 12,0 ct/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 40,0 ct/kWh
Heizstrompreis | 28 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 28 | ct/kWh
Vergütung für eingespeisten Strom | 14 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 14 | ct/kWh
Wartungskosten | 4 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 4,0 ct/kWh
Wohnfläche | 120 | m" | gültiger Wert |  |  |  | 120 | m²
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  |  |  | 4000 kWh/a
Neubauvorhaben | a | n oder a eingeben | gültiger Wert |  |  |  | a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 5 c
|  | BHKW mit | BHKW mit | BHKW mit |  | 0
|  | Motor | Motor | Brennstoffzelle
modulierend
|  | → Anmerkung | → Anmerkung
Elektrische Leistung BHKW |  | 5.5 | 3 | 0.7 |  |  | x
Thermische Leistung BHKW |  | 12.8 | 8 | 1
Wirkungsgrad BHKW |  | 90% | 90% | 85%
Wärmeerzeuger |  | 35000 | 35000 | 42000
Instandhaltungsanteil |  | -9330 | -9330 | -9330
Brennstofflager
Wasserspeicher |  | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie
Photovoltaik
Schornstein |  | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss |  | 2000 | 2000 | 2000
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher
Investition | 0 | 32170 | 32170 | 39170
Maximale förderfähige Summe |  |  |  | 30000
Fördersatz |  |  |  | 70%
Förderfähig für BEG EM |  |  |  | 30000
Förderung BEG EM |  |  |  | 21000
Sonstige Förderung |  | 0 | 0 | 0
Förderung Land/ Kommune
Förderung | 0 | 0 | 0 | 21000
verbleibende Investition | 0 | 32170 | 32170 | 18170
Investition im Vergleich | 0 | 32170 | 32170 | 18170
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Erdgas pro Jahr |  | 30370 | 21990
Grünes Gas pro Jahr |  | 0 | 0 | 21090
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 30370 | 21990 | 21090
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 5240 | 4240 | 4130
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 8220 | 2990 | 2350
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 2920 | 2990 | 2350
Stromerlös pro Jahr | 0 | 2990 | 1440 | 940
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 330 | 120 | 90
sonstige Betriebskosten pro Jahr
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 2580 | 2920 | 3280
während Jahren |  | 20 | 30
Betriebskosten danach |  | 0 | 0
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 22230 | 15430 | 22230
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 11.8272 | 13.5168 | 8.995
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 4.9 | 5.8 | 4.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0%
Autarkie Strom | 0% | 73% | 74.75% | 58.75%
Energiekennwert | 254.1667 | 253.0833 | 183.25 | 175.75
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Anmerkung:
Bei dieser Variante können sich die Betriebskosten nach Erreichen von 30.000 Volllaststunden erhöhen (→ Seite 84 im Ratgeber).
Deswegen kann die Kosteneinsparung nach 20 Jahren geringer sein, als nach der Amortisationszeit erwartet.
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Berechnung (hidden)
BHKW mit Motor, nicht modulierend
Jahresenergieverbrauch Heizung: |  |  |  |  | 17520 | kWh/a
Jahresenergieverbrauch Warmwasser: |  |  |  |  | 1600 | kWh/a
Jahresenergieverbrauch Strom |  |  |  |  | 4000 | kWh
Stromdeckungsfaktor |  |  |  |  | 1
Faktor Spitzenstrom |  |  |  |  | 1
Leistung BHKW el. |  |  |  |  | 5.5 | kW
Leistung BHKW th. |  |  |  |  | 12.8 | kW
Wirkungsgrad |  |  |  |  | 90%
Brennstoff BHKW |  |  |  |  | 20.3333 | kW
Monat | Tage | GTZ | Heizung | Warmwasser | Wärme | Laufzeit | Wärme BHKW | Wärme Kessel | Wärme/d | Strombed/d | Wärme BHKW/d | Laufzeit/d | Strom/Monat | Strombed/Monat | Stromdeckung
Jan | 31 | 170 | 2978.4 | 135.8904 | 3114.2904 | 243.3039 | 3114.2904 | 0 | 100.461 | 10.9589 | 100.461 | 7.8485 | 1338.1717 | 339.726 | 339.726
Feb | 28 | 150 | 2628 | 122.7397 | 2750.7397 | 214.9015 | 2750.7397 | 0 | 98.2407 | 10.9589 | 98.2407 | 7.6751 | 1181.9585 | 306.8493 | 306.8493
Mrz | 31 | 130 | 2277.6 | 135.8904 | 2413.4904 | 188.5539 | 2413.4904 | 0 | 77.8545 | 10.9589 | 77.8545 | 6.0824 | 1037.0467 | 339.726 | 339.726
Apr | 30 | 80 | 1401.6 | 131.5068 | 1533.1068 | 119.774 | 1533.1068 | 0 | 51.1036 | 10.9589 | 51.1036 | 3.9925 | 658.7568 | 328.7671 | 328.7671
Mai | 31 | 40 | 700.8 | 135.8904 | 836.6904 | 65.3664 | 836.6904 | 0 | 26.99 | 10.9589 | 26.99 | 2.1086 | 359.5154 | 339.726 | 195.5509
Jun | 30 | 15 | 262.8 | 131.5068 | 394.3068 | 30.8052 | 394.3068 | 0 | 13.1436 | 10.9589 | 13.1436 | 1.0268 | 169.4287 | 328.7671 | 88.3389
Jul | 31 | 10 | 175.2 | 135.8904 | 311.0904 | 24.3039 | 311.0904 | 0 | 10.0352 | 10.9589 | 10.0352 | 0.784 | 133.6717 | 339.726 | 69.0191
Aug | 31 | 15 | 262.8 | 135.8904 | 398.6904 | 31.1477 | 398.6904 | 0 | 12.861 | 10.9589 | 12.861 | 1.0048 | 171.3123 | 339.726 | 89.2422
Sep | 30 | 30 | 525.6 | 131.5068 | 657.1068 | 51.3365 | 657.1068 | 0 | 21.9036 | 10.9589 | 21.9036 | 1.7112 | 282.3506 | 328.7671 | 151.2412
Okt | 31 | 80 | 1401.6 | 135.8904 | 1537.4904 | 120.1164 | 1537.4904 | 0 | 49.5965 | 10.9589 | 49.5965 | 3.8747 | 660.6404 | 339.726 | 339.726
Nov | 30 | 120 | 2102.4 | 131.5068 | 2233.9068 | 174.524 | 2233.9068 | 0 | 74.4636 | 10.9589 | 74.4636 | 5.8175 | 959.8818 | 328.7671 | 328.7671
Dez | 31 | 160 | 2803.2 | 135.8904 | 2939.0904 | 229.6164 | 2939.0904 | 0 | 94.8094 | 10.9589 | 94.8094 | 7.407 | 1262.8904 | 339.726 | 339.726
Summe | 365 | 1000 | 17520 | 1600 | 19120 | 1493.75 | 19120 | 0 |  |  |  |  | 8215.625 | 4000 | 2916.6799
Gasverbrauch pro Jahr |  | 30370
Stromproduktion pro Jahr |  | 8220
dovon selbstgenutzt |  | 2920
BHKW mit Motor modulierend
Jahresenergieverbrauch Heizung: |  |  |  |  | 17520 | kWh/a
Jahresenergieverbrauch Warmwasser: |  |  |  |  | 1600 | kWh/a
Jahresenergieverbrauch Strom |  |  |  |  | 4000 | kWh
Stromdeckungsfaktor |  |  |  |  | 0.875
Leistung BHKW el. |  |  |  |  | 3 | kW
Leistung BHKW th. |  |  |  |  | 8 | kW
Wirkungsgrad |  |  |  |  | 90%
Brennstoff BHKW |  |  |  |  | 12.2222 | kW
Monat | Tage | GTZ | Heizung | Warmwasser | Wärme | Laufzeit | Wärme BHKW | Wärme Kessel | Wärme/d | Strombed/d | Stromdeckung/d | Wärme BHKW/d | Laufzeit/d | Strom/Monat | Strombed/Monat | Stromdeckung
Jan | 31 | 170 | 2978.4 | 135.8904 | 3114.2904 | 389.2863 | 792.6941 | 2321.5963 | 100.461 | 10.9589 | 9.589 | 25.5708 | 12.5576 | 297.2603 | 339.726 | 297.2603
Feb | 28 | 150 | 2628 | 122.7397 | 2750.7397 | 343.8425 | 715.9817 | 2034.758 | 98.2407 | 10.9589 | 9.589 | 25.5708 | 12.2801 | 268.4932 | 306.8493 | 268.4932
Mrz | 31 | 130 | 2277.6 | 135.8904 | 2413.4904 | 301.6863 | 792.6941 | 1620.7963 | 77.8545 | 10.9589 | 9.589 | 25.5708 | 9.7318 | 297.2603 | 339.726 | 297.2603
Apr | 30 | 80 | 1401.6 | 131.5068 | 1533.1068 | 191.6384 | 767.1233 | 765.9836 | 51.1036 | 10.9589 | 9.589 | 25.5708 | 6.3879 | 287.6712 | 328.7671 | 287.6712
Mai | 31 | 40 | 700.8 | 135.8904 | 836.6904 | 104.5863 | 792.6941 | 43.9963 | 26.99 | 10.9589 | 9.589 | 25.5708 | 3.3738 | 297.2603 | 339.726 | 297.2603
Jun | 30 | 15 | 262.8 | 131.5068 | 394.3068 | 49.2884 | 394.3068 | 0 | 13.1436 | 10.9589 | 9.589 | 13.1436 | 1.6429 | 147.8651 | 328.7671 | 147.8651
Jul | 31 | 10 | 175.2 | 135.8904 | 311.0904 | 38.8863 | 311.0904 | 0 | 10.0352 | 10.9589 | 9.589 | 10.0352 | 1.2544 | 116.6589 | 339.726 | 116.6589
Aug | 31 | 15 | 262.8 | 135.8904 | 398.6904 | 49.8363 | 398.6904 | 0 | 12.861 | 10.9589 | 9.589 | 12.861 | 1.6076 | 149.5089 | 339.726 | 149.5089
Sep | 30 | 30 | 525.6 | 131.5068 | 657.1068 | 82.1384 | 657.1068 | 0 | 21.9036 | 10.9589 | 9.589 | 21.9036 | 2.7379 | 246.4151 | 328.7671 | 246.4151
Okt | 31 | 80 | 1401.6 | 135.8904 | 1537.4904 | 192.1863 | 792.6941 | 744.7963 | 49.5965 | 10.9589 | 9.589 | 25.5708 | 6.1996 | 297.2603 | 339.726 | 297.2603
Nov | 30 | 120 | 2102.4 | 131.5068 | 2233.9068 | 279.2384 | 767.1233 | 1466.7836 | 74.4636 | 10.9589 | 9.589 | 25.5708 | 9.3079 | 287.6712 | 328.7671 | 287.6712
Dez | 31 | 160 | 2803.2 | 135.8904 | 2939.0904 | 367.3863 | 792.6941 | 2146.3963 | 94.8094 | 10.9589 | 9.589 | 25.5708 | 11.8512 | 297.2603 | 339.726 | 297.2603
Summe | 365 | 1000 | 17520 | 1600 | 19120 | 2390 | 7974.8932 | 8823.5105 | [5 empty] | 2990.5849 | 4000 | 2990.5849
Gasverbrauch pro Jahr |  | 21990
Stromproduktion pro Jahr |  | 2990
dovon selbstgenutzt |  | 2990
BHKW mit Brennstoffzelle modulierend
Jahresenergieverbrauch Heizung: |  |  |  |  | 17520 | kWh/a
Jahresenergieverbrauch Warmwasser: |  |  |  |  | 1600 | kWh/a
Jahresenergieverbrauch Strom |  |  |  |  | 4000 | kWh
Stromdeckungsfaktor |  |  |  |  | 0.5875
Leistung BHKW el. |  |  |  |  | 0.7 | kW
Leistung BHKW th. |  |  |  |  | 1 | kW
Wirkungsgrad |  |  |  |  | 85%
Brennstoff BHKW |  |  |  |  | 2 | kW
Monat | Tage | GTZ | Heizung | Warmwasser | Wärme | Laufzeit | Wärme BHKW | Wärme Kessel | Wärme/d | Strombed/d | Stromdeckung/d | Wärme BHKW/d | Laufzeit/d | Strom/Monat | Strombed/Monat | Stromdeckung
Jan | 31 | 170 | 2978.4 | 135.8904 | 3114.2904 | 744 | 285.1272 | 2829.1632 | 100.461 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 24 | 199.589 | 339.726 | 199.589
Feb | 28 | 150 | 2628 | 122.7397 | 2750.7397 | 672 | 257.5342 | 2493.2055 | 98.2407 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 24 | 180.274 | 306.8493 | 180.274
Mrz | 31 | 130 | 2277.6 | 135.8904 | 2413.4904 | 744 | 285.1272 | 2128.3632 | 77.8545 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 24 | 199.589 | 339.726 | 199.589
Apr | 30 | 80 | 1401.6 | 131.5068 | 1533.1068 | 720 | 275.9295 | 1257.1773 | 51.1036 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 24 | 193.1507 | 328.7671 | 193.1507
Mai | 31 | 40 | 700.8 | 135.8904 | 836.6904 | 744 | 285.1272 | 551.5632 | 26.99 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 24 | 199.589 | 339.726 | 199.589
Jun | 30 | 15 | 262.8 | 131.5068 | 394.3068 | 394.3068 | 275.9295 | 118.3773 | 13.1436 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 13.1436 | 193.1507 | 328.7671 | 193.1507
Jul | 31 | 10 | 175.2 | 135.8904 | 311.0904 | 311.0904 | 285.1272 | 25.9632 | 10.0352 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 10.0352 | 199.589 | 339.726 | 199.589
Aug | 31 | 15 | 262.8 | 135.8904 | 398.6904 | 398.6904 | 285.1272 | 113.5632 | 12.861 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 12.861 | 199.589 | 339.726 | 199.589
Sep | 30 | 30 | 525.6 | 131.5068 | 657.1068 | 657.1068 | 275.9295 | 381.1773 | 21.9036 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 21.9036 | 193.1507 | 328.7671 | 193.1507
Okt | 31 | 80 | 1401.6 | 135.8904 | 1537.4904 | 744 | 285.1272 | 1252.3632 | 49.5965 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 24 | 199.589 | 339.726 | 199.589
Nov | 30 | 120 | 2102.4 | 131.5068 | 2233.9068 | 720 | 275.9295 | 1957.9773 | 74.4636 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 24 | 193.1507 | 328.7671 | 193.1507
Dez | 31 | 160 | 2803.2 | 135.8904 | 2939.0904 | 744 | 285.1272 | 2653.9632 | 94.8094 | 10.9589 | 6.4384 | 9.1977 | 24 | 199.589 | 339.726 | 199.589
Summe | 365 | 1000 | 17520 | 1600 | 19120 | 7593.1945 | 3357.1429 | 12933.6939 | [5 empty] | 2350 | 4000 | 2350
Gasverbrauch pro Jahr |  | 21090
Stromproduktion pro Jahr |  | 2350
dovon selbstgenutzt |  | 2350