## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 7: | zu Kapitel 3, Holzheizungen und thermische Solaranlagen
Vollständige Tabelle mit allen Varianten - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
CO2-Faktoren:
Ölpreis | 1.4 | €/Liter |  |  |  |  | Öl | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm |  |  |  |  | Holz | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 400 | €/ t |  |  |  |  | Pellet | 0.041 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a
Wartungskosten | 0.5 | %
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 8 a - 1 | Variante 8 b - 1 | Variante 8 d - 3 - 1 | Variante 8 d - 4 - 1 | Variante 8 d - 3 - 2 | Variante 8 d - 4 - 2 | Ist-Zustand | Variante 8 a - 1 | Variante 8 b - 1 | Variante 8 d - 3 - 1 | Variante 8 d - 4 - 1 | Variante 8 d - 3 - 2 | Variante 8 d - 4 - 2 | Ist-Zustand | Variante 8 a | Variante 8 b | Variante 8 c - 1 | Variante 8 c -2 | Variante 8 d - 1 | Variante 8 d - 2
| Haushalt A | Holzkessel | Pelletkessel | thermische | thermische | thermische | thermische | Haushalt B | Holzkessel | Pelletkessel | thermische | thermische | thermische | thermische | Haushalt C | Holzofen | Pelletofen | thermische | thermische | thermische | thermische
|  |  |  | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage |  |  |  | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage |  |  |  | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage
|  |  |  | auch Heizung | auch Heizung | auch Heizung | auch Heizung |  |  |  | auch Heizung | auch Heizung | auch Heizung | auch Heizung |  |  |  | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | auch Heizung | auch Heizung
|  |  |  | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor |  |  |  | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor |  |  |  | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor
|  |  |  | und Holzkessel | und Pelletkessel | und Holzkessel | und Pelletkessel |  |  |  | und Holzkessel | und Pelletkessel | und Holzkessel | und Pelletkessel |  |  |  | und Holzofen | und Pelletofen | und Holzofen | und Pelletofen
Ölverbrauch | 2500
Gasverbrauch | [7 empty] | 15000 | [6 empty] | 5500
Wohnfläche | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Fläche Kollektor |  |  |  | 12 | 12 | 39 | 39 |  |  |  | 12 | 12 | 39 | 39 |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 12
Ausrichtungsfaktor (aus Abb.3, Kap.2) |  |  |  | 110% | 110% | 110% | 110% |  |  |  | 110% | 110% | 110% | 110% |  |  |  | 110% | 110% | 110% | 110%
Vorlauftemperatur | [5 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 35 | 35 | [5 empty] | 35 | 35
Wikungsgrad (Brennwert) Ofen/ Kessel |  | 81% | 84% | 81% | 84% | 81% | 84% |  | 81% | 84% | 81% | 84% | 81% | 84% |  | 79% | 84% | 79% | 84% | 79% | 84%
Wärmeerzeuger |  | 14000 | 26000 | 14000 | 26000 | 14000 | 26000 |  | 14000 | 26000 | 14000 | 26000 | 14000 | 26000 |  | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000
Instandhaltungsanteil |  | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 |  | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 |  | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000 | -6000
Brennstofflager |  | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |  | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |  | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000
Solarthermie |  |  |  | 13000 | 13000 | 25000 | 25000 |  |  |  | 13000 | 13000 | 25000 | 25000 |  |  |  | 8000 | 8000 | 13000 | 13000
Photovoltaik
Schornstein |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss
Heizsystem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Batteriespeicher
Investition | 0 | 8670 | 21670 | 19670 | 32670 | 31670 | 44670 | 0 | 10000 | 23000 | 21000 | 34000 | 33000 | 46000 | 0 | 2000 | 5000 | 8000 | 11000 | 13000 | 16000
Förderfähig für BEG EM |  | 18000 | 31000 | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 18000 | 30000 | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung BEG EM |  | 10800 | 18000 | 20300 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 10800 | 18000 | 20300 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sonstige Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung |  | 10800 | 18000 | 20300 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 10800 | 18000 | 20300 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
verbleibende Investition | 0 | -2130 | 3670 | -630 | 11670 | 10670 | 23670 | 0 | -800 | 5000 | 700 | 13000 | 12000 | 25000 | 0 | 2000 | 5000 | 8000 | 11000 | 13000 | 16000
Investition im Vergleich | 0 | -2130 | 3670 | -630 | 11670 | 10670 | 23670 | 0 | -800 | 5000 | 700 | 13000 | 12000 | 25000 | 0 | 2000 | 5000 | 8000 | 11000 | 13000 | 16000
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Solarertrag |  |  |  | 5040 | 5040 | 10530 | 10530 |  |  |  | 4920 | 4920 | 10530 | 10530 |  |  |  | 2400 | 2400 | 4320 | 4320
Öl pro Jahr | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erdgas pro Jahr | [7 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scheitholz pro Jahr (rm) |  | 13.1 |  | 9.8 |  | 6.2 |  |  | 8.9 |  | 5.7 |  | 2 |  |  | 3.7 |  | 2.1 |  | 0.8
Pellet pro Jahr (t) |  |  | 4.4 |  | 3.3 |  | 2.1 |  |  | 3 |  | 1.9 |  | 0.7 |  |  | 1.2 |  | 0.7 |  | 0.3
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 28590 | 27710 | 22350 | 21690 | 15570 | 15150 | 18000 | 19780 | 19180 | 13720 | 13330 | 6790 | 6650 | 8500 | 9960 | 9550 | 6920 | 6690 | 4490 | 4410
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 2910 | 3350 | 2580 | 2910 | 2220 | 2430 | 3000 | 2090 | 2400 | 1770 | 1970 | 1400 | 1470 | 1860 | 1570 | 1690 | 1410 | 1470 | 1280 | 1300
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 90 | 220 | 200 | 330 | 320 | 450 | 150 | 100 | 230 | 210 | 340 | 330 | 460 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 3000 | 3570 | 2780 | 3240 | 2540 | 2880 | 3150 | 2190 | 2630 | 1980 | 2310 | 1730 | 1930 | 2010 | 1730 | 1870 | 1600 | 1680 | 1500 | 1530
Kosteneinsparung nach 20 Jahren |  | 48130 | 30930 | 51030 | 29530 | 44530 | 24730 |  | 20000 | 5400 | 22700 | 3800 | 16400 | -600 |  | 3600 | -2200 | 200 | -4400 | -2800 | -6400
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | sofort | 2.1214 | sofort | 5.665 | 3.8659 | 9.781 |  | sofort | 9.6154 | 0.59829 | 15.4762 | 8.4507 | 20.4918 |  | 7.1429 | 35.7143 | 19.5122 | 33.3333 | 25.4902 | 33.3333
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.7 | 5.3 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7
Autarkie Wärme (mit eigenem Holz) | 0% | 100% | 0% | 100% | 23.7% | 100% | 41.7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 29.1% | 100% | 60.2% | 0% | 100% | 0% | 100% | 31.9% | 100% | 54.5%
Autarkie gesamt (mit eignem Holz) | 0% | 86.9% | 0% | 86.9% | 23.7% | 86.9% | 41.7% | 0% | 83.3% | 0% | 83.3% | 29.1% | 83.3% | 60.2% | 0% | 64.7% | 0% | 64.7% | 31.9% | 64.7% | 54.5%
Autarkie gesamt (mit gekauftem Holz) | 0% | 0% | 0% | 23.7% | 23.7% | 41.7% | 41.7% | 0% | 0% | 0% | 29.1% | 29.1% | 60.2% | 60.2% | 0% | 0% | 0% | 31.9% | 31.9% | 54.5% | 54.5%
Energiekennwert | 254.1667 | 238.25 | 230.9167 | 186.25 | 180.75 | 129.75 | 126.25 | 128.5714 | 141.2857 | 137 | 98 | 95.2143 | 48.5 | 47.5 | 70.8333 | 83 | 79.5833 | 57.6667 | 55.75 | 37.4167 | 36.75
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie gesamt (eigenes Holz) : mindestens 50 Prozent
|  | Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre |  |  |  | Autarkie gesamt (gekauftes Holz): mindestens 50 Prozent
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 7: | zu Kapitel 3, Holzheizungen und thermische Solaranlagen
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 02.01.2024
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2024
Energiepreise Stand 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Ausgangswerte:
Ölverbrauch | 2500 | Liter | gültiger Wert |  |  |  | 2500 | Liter
Gasverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Scheitholzverbrauch | 0 | rm | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Pelletverbrauch | 0 | t | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Heizstromverbrauch | 0 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 0 | kWh
Energie für Warmwasser (aus Tab.1) | 4600 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 4600 | kWh | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte:
Verluste Warmwasser (aus Tab1) | 3000 | kWh | gültiger Wert |  |  |  | 3000 | kWh | Öl | 0.31 | kg/kWh | 0.31 | kg/kWh
Wirkungsgrad Heizung (Brennwert) | 0.8 |  | gültiger Wert |  |  |  | 0.8 |  | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Ölpreis | 1.4 | €/Liter | gültiger Wert |  |  |  | 1,4 €/ Liter |  | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 12,0 ct/kWh |  | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 1880 | kWh/rm | 5.3191 | 100 | €/ rm | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Pelletpreis | 400 | €/ t | gültiger Wert | 5400 | kWh/t | 7.4074 | 400 | €/ t
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 40,0 ct/kWh
Heizstrompreis | 35 | Cent/kWh | gültiger Wert |  |  |  | 35,0 ct/kWh
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  |  |  | 1000 | kWh/m²a
Wartungskosten | 0.5 | % | gültiger Wert |  |  |  | 0.5 | %
Wohnfläche | 120 | m² | gültiger Wert |  |  |  | 120 | m²
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  |  |  | 4000 kWh/a
Neubauvorhaben | a | n oder a eingeben | gültiger Wert |  |  |  | a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 8 a | Variante 8 b | Variante 8 a - 1 | Variante 8 b -1 | Variante 8 c - 1 | Variante 8 c - 2 | Variante 8 c -3 | Variante 8 c -4 | Variante 8 d - 1 | Variante 8 d - 2 | Variante 8 d - 3 | Variante 8 d - 4
|  | Holzofen | Pelletofen | Holzkessel | Pelletkessel | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische | thermische
|  |  | mit Wassertasche |  |  | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage | Solaranlage
[6 empty] | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | nur Brauchwasser | auch Heizung | auch Heizung | auch Heizung | auch Heizung
[6 empty] | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor | Flachkollektor
[6 empty] | und Holzofen | und Pelletofen | und Holzkessel | und Pelletkessel | und Holzofen | und Pelletofen | und Holzkessel | und Pelletkessel
Fläche Kollektor | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12
Ausrichtungsfaktor (aus Abb.3, Kap.2) | [5 empty] | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110%
Vorlauftemperatur | [9 empty] | 35 | 35 | 35 | 35
Wikungsgrad (Brennwert) Ofen/ Kessel |  | 79% | 84% | 81% | 84% | 79% | 84% | 81% | 84% | 79% | 84% | 81% | 84%
Wärmeerzeuger |  | 4000 | 6000 | 14000 | 26000 | 4000 | 6000 | 14000 | 26000 | 4000 | 6000 | 14000 | 26000
Instandhaltungsanteil |  | -6000 | -6000 | -9330 | -9330 | -6000 | -6000 | -9330 | -9330 | -6000 | -6000 | -9330 | -9330
Brennstofflager |  | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [5 empty] | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000
Photovoltaik
Schornstein |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss
Heizsystem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Batteriespeicher
Investition | 0 | 2000 | 5000 | 8670 | 21670 | 8000 | 11000 | 14670 | 27670 | 13000 | 16000 | 19670 | 32670
maximale föderfähige Kosten |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Fördersatz |  |  | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70%
Förderfähig für BEG EM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 17000 | 24000 | 30000 | 13000 | 22000 | 29000 | 30000
Förderung BEG EM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 10200 | 16800 | 21000 | 7800 | 13200 | 20300 | 21000
Sonstige Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung Land/ Kommune
Förderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 10200 | 16800 | 21000 | 7800 | 13200 | 20300 | 21000
verbleibende Investition | 0 | 2000 | 5000 | 8670 | 21670 | 3200 | 800 | -2130 | 6670 | 5200 | 2800 | -630 | 11670
Investition im Vergleich | 0 | 2000 | 5000 | 8670 | 21670 | 3200 | 800 | -2130 | 6670 | 5200 | 2800 | -630 | 11670
Heizwärme pro Jahr | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 17520
Warmwasserbereitung pro Jahr | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Solarertrag pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040
Einsparung pro Jahr |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240
Öl pro Jahr |  | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0
Erdgas pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scheitholz pro Jahr |  | 12660 | 0 | 24570 | 0 | 11254.9367 | 0 | 23200 | 0 | 6280.2532 | 0 | 18350 | 0
Pellet pro Jahr |  | 0 | 11900 | 0 | 23690 | 0 | 10578.5714 | 0 | 22370 | 0 | 5900 | 0 | 17690
Heizstrom pro Jahr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 30500 | 33160 | 32400 | 28570 | 27690 | 31750 | 31080 | 27200 | 26370 | 26780 | 26400 | 22350 | 21690
Energiekosten pro Jahr | 5100 | 4450 | 4660 | 2910 | 3350 | 4380 | 4560 | 2830 | 3260 | 4110 | 4220 | 2580 | 2910
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 210 | 230 | 90 | 220 | 240 | 260 | 150 | 280 | 270 | 280 | 200 | 330
sonstige Betreibskosten pro Jahr
Betriebskosten pro Jahr | 5300 | 4660 | 4890 | 3000 | 3570 | 4620 | 4820 | 2980 | 3540 | 4380 | 4500 | 2780 | 3240
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 10800 | 3200 | 37330 | 12930 | 10400 | 8800 | 48530 | 28530 | 13200 | 13200 | 51030 | 29530
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 3.125 | 12.1951 | 3.7696 | 12.526 | 4.7059 | 1.6667 | sofort | 3.7898 | 5.6522 | 3.5 | sofort | 5.665
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 10.5 | 7.6 | 7.8 | 2.7 | 3.2 | 7.6 | 7.8 | 2.7 | 3.2 | 7.5 | 7.6 | 2.6 | 3
Autarkie Wärme (mit eigenem Holz) | 0% | 37.7% | 0% | 100% | 0% | 37.8% | 10.9% | 100% | 10.9% | 37.7% | 23.7% | 100% | 23.7%
Autarkie gesamt (mit eignem Holz) | 0% | 32.8% | 0% | 86.9% | 0% | 32.8% | 10.9% | 86.9% | 10.9% | 32.8% | 23.7% | 86.9% | 23.7%
Autarkie gesamt (mit gekauftem Holz) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.7%
Energiekennwert | 254.1667 | 276.3333 | 270 | 238.0833 | 230.75 | 264.5833 | 259 | 226.6667 | 219.75 | 223.1667 | 220 | 186.25 | 180.75
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie gesamt (eigenes Holz): mindestens 50 Prozent
|  | Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre |  |  |  | Autarkie gesamt (gekauftes Holz): mindestens 50 Prozent
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand
Bewertung des Energiekennwerts:
| gut | gut | mittel | mittel | schlecht
|  | bis mittel |  | bis schlecht

## Berechnung (hidden)
Brauchwasser Anlage Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche | 3 |  |  | 3
Faktor | 1 |  |  | 1
Globalstarhlung | 1000 |  |  | 1000
WW | 4600 |  |  | 4600
WWVerl | 3000 |  |  | 3000
WWNutz | 1600 |  |  | 1600
Ertrag | 370 |  |  | 480
Solarertrag | 1110 |  |  | 1440
Verbl WW | 2400 |  |  | 2400
korr Solarertrag | 1110 |  |  | 1440
Einsparung | 3310 |  |  | 3640
Heizungsunterstützung Flachkollektor |  |  |  | Röhrenkollektor
Fläche |  | 12 |  | 9
Faktor |  | 100% |  | 100%
Globalstarhlung |  | 1000 |  | 1000
WW |  | 4600 |  | 4600
WWVerl |  | 3000 |  | 3000
WWNutz |  | 1600 |  | 1600
Heizwärme |  | 17520 |  | 17520
Vorlauftemp |  | 35 |  | 35
Ertrag |  | 360 |  | 360
Korr WW |  | 420 |  | 420
Korr Hzg |  | 420 |  | 420
NT-Hzg |  | 420 |  | 420
Solarertrag |  | 5040 |  | 4540
Verbl. WW |  | 2400 |  | 2400
korr Solarertrag |  | 5040 |  | 4540
Einsparung |  | 7240 |  | 6740
Luftkollektor
Fläche |  | 12
Faktor |  | 100%
Globalstarhlung |  | 1000
Heizwärme |  | 17520
Ertrag |  | 410
Solarertrag |  | 4920
korr Solarertrag |  | 4920
Einsparung |  | 4920
Eingangsdaten:
WW |  | 1600 | 3200 | 0 |  |  | 3200
Heizwärme |  | 18100 | 11300 | 1800 | 0 |  | 11000
VL |  | 35 | 70 |  |  |  | 35
Kolektorart |  | Flach | Röhre | Luft
Fläche |  | 3 | 6 | 12 | 21 | 39 | 3
Ausgabe
Ertrag/m2 |  | Wenn Luft |  | 360
|  | Wenn Flach |  | 360
|  | wenn 4 p |  | 390
|  | wenn wenig Heizung |  | 390
|  | NT-Hzg |  | 390
|  | Röhre |  | 460
|  | nur WW |  | 370
Holzofen |  |  | Pelletofen
Wirkungsgrad | 0.79 |  | Wirkungsgrad | 0.84
Heizwärme | 17520 |  | Heizwärme | 17520
Nutzwärme | 19920 |  | Nutzwärme | 19920
Holzwärme | 10000 |  | Holzwärme | 10000
Verbrauch | 12660 |  | Verbrauch | 11900
Holzkessel |  |  | Pelletkessel
Wirkungsgrad | 0.81 |  | Wirkungsgrad | 0.84
Heizwärme | 17520 |  | Heizwärme | 17520
Nutzwärme | 19900 |  | Nutzwärme | 19900
Verbrauch | 24570 |  | Verbrauch | 23690